**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**к ОПОП по специальности   
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования**

**промышленных и гражданских зданий**

**РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВВОДУ ДОМОВЫХ СИЛОВЫХ И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ» 2](#_Toc156819857)

[«ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ» 29](#_Toc156819858)

[«ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ» 52](#_Toc156819859)

[«ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 89](#_Toc156819859)

[«ПМ.05\* ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК» 111](#_Toc156819859)

**202\_5\_ г.**

**Приложение 1.1**

**к ОПОП по специальности**

**08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования**

**промышленных и гражданских зданий**

**Рабочая программа профессионального модуля**

# «ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВВОДУ ДОМОВЫХ СИЛОВЫХ И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ»

**202\_5\_ г.**

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

[1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4](#_Toc162370387)

[1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы 4](#_Toc162370388)

[1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 4](#_Toc162370389)

[1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП 4](#_Toc162370390)

[2. Структура и содержание профессионального модуля 4](#_Toc162370391)

[2.1. Трудоемкость освоения модуля 4](#_Toc162370392)

[2.2. Структура профессионального модуля 5](#_Toc162370393)

[2.3. Содержание профессионального модуля 6](#_Toc162370394)

[2.4. Курсовой проект (работа) 7](#_Toc162370395)

[3. Условия реализации профессионального модуля 8](#_Toc162370397)

[3.1. Материально-техническое обеспечение 8](#_Toc162370398)

[3.2. Учебно-методическое обеспечение 8](#_Toc162370399)

[4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 8](#_Toc162370400)

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 1. Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации»

* 1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности *«*Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации*»*.

Профессиональный модуль включен в *обязательную часть образовательной программы.*

* 1. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код ОК, ПК** | **Уметь** | **Знать** | **Владеть навыками** |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части  определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы  выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы  владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах  оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить  структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях  основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте  методы работы в профессиональной и смежных сферах  порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | *-* |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации  выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска  оценивать практическую значимость результатов поиска  применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач  использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности  использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности  приемы структурирования информации  формат оформления результатов поиска информации  современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и  программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | *-* |
| ОК 3 | -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности  -применять современную научную профессиональную терминологию  -определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  -выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи  -определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования  -презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности  -определять источники достоверной правовой информации  -составлять различные правовые документы  -находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать  -оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | -содержание актуальной нормативно-правовой документации  -современная научная и профессиональная терминология  -возможные траектории профессионального развития и самообразования  -основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности  -правила разработки презентации  -основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК 4 | организовывать работу коллектива и команды  взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива  психологические особенности личности | *-* |
| ОК 9 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы  участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности  кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)  писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы  основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности  особенности произношения  правила чтения текстов профессиональной направленности | *-* |
| ПК.1.1. | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента.  Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию.  Визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов.  Измерять значения напряжения в различных точках сети.  Выявлять и устранять неисправности устройств домовых силовых систем.  Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов.  Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов.  Работы с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования.  Программировать в различных средах и программных продуктах различных производителей.  Пользоваться средствами связи | Формы, структуры технического задания.  Технологии и техники работ по пуску и наладке домовых электрических сетей.  Видов, назначения, устройства, принципа работы домовых силовых систем.  Видов, назначения и правил применения электроинструмента.  Видов и типов программируемого оборудования и логических реле.  Методов настройки программируемого оборудования.  Программных продуктов для графического отображения алгоритмов. | Планирования выполнения работ по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию на основании задания и на основе должностной инструкции.  Выбора электроизмерительных инструментов в соответствии с полученным заданием.  Выбора средств индивидуальной защиты.  Подготовки рабочего места на соответствие требованиям охраны труда.  Контроля мультиметром напряжения подключенных устройств (ламп, стартеров, светорегуляторов, датчиков движения, фоторегуляторов, домовых указателей).  Контроля подключения розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей.  Контроля мультиметром напряжения в электрощите домового ввода на вводных и выводных кабелях.  Приборного контроля сопротивления изоляции кабелей и проводов.  Контроля приборных установок в соответствии со схемой и заданием.  Программирования логических реле и контроллеров.  Проверки и реализации алгоритмов программирования в соответствии с требованиями технического задания.  Записи в оперативном журнале результатов проведенных работ.  Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.  Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины |
| ПК.1.2. | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента.  Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию.  Измерять значения напряжения и других параметров в различных точках сети.  Выявлять и устранять неисправности устройств домовых слаботочных систем.  Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов.  Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач.  Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов.  Работать с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования.  Программировать в различных средах и программных продуктах различных производителей.  Пользоваться средствами связи | Формы, структуры технического задания  Методов настройки программируемого оборудования  Технологий и техники работ по пуску и наладке домовых электрических сетей  Видов, назначения, устройства, принципа работы домовых слаботочных систем  Способов выявления дефектов и причин износа деталей путем осмотра аппаратуры телеавтоматики на месте установки  Технических характеристик обслуживаемого оборудования  Принципиальных и монтажных схем многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов  Принципиальных схем цепей телеавтоматики и телесигнализации  Электрических норм оборудования и каналов телеавтоматики  Основных методов измерений, настройки и регулирования оборудования и систем управления  Конструктивного устройства самопишущих и электронно-регистрирующих приборов  Устройства источников питания тока  Правил настройки и регулирования сложных контрольно-измерительных приборов  Видов, назначения и правил применения электроинструмента  Видов и типов программируемого оборудования и логических реле  Методов и приемов формализации задач и программирования  Методов и приемов алгоритмизации поставленных задач  Программных продуктов для графического отображения алгоритмов | Ознакомления со сменным заданием на ввод в эксплуатацию домовых слаботочных систем.  Планирования выполнения работ по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию на основании задания и на основе должностной инструкции.  Выбора электроизмерительных инструментов в соответствии с полученным заданием.  Выбора средств индивидуальной защиты.  Проведения измерений электрических характеристик обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики.  Сборки испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики.  Выполнения работ по монтажу оборудования телеавтоматики.  Разборки и сборки, а также механического и электрического регулирование оборудования.  Монтажа и модернизации оборудования.  Настройки специальных установок со сложной электрической схемой, предназначенной для регулирования и испытания аппаратуры телеавтоматики.  Испытания и наладки цепей схем телеавтоматики.  Ремонта и наладки контактно-релейной аппаратуры.  Контроля мультиметром напряжения подключенных устройств маршрутизаторов, датчиков сигнализации и оповещения.  Контроля подключения информационных розеток, выключателей.  Приборного контроля сопротивления изоляции кабелей и проводов.  Контроля приборных установок в соответствии со схемой и заданием.  Настройки сетевого маршрутизатора.  Проверки и реализации алгоритмов программирования контроллеров в соответствии с требованиями технического задания.  Записи в оперативном журнале результатов проведенных работ.  Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.  Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины |
| ПК.1.3 | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач.  Применять необходимые нормативные правовые акты, инструктивные и методические документы.  Использовать результаты анализа объемов и качества поставленной электрической энергии по каждому абоненту для начисления платежей.  Прогнозировать объемы (количество) потребляемой абонентами электрической энергии.  Применять программные средства и информационные технологии при осуществлении трудовой функции.  Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач | Нормативных правовых актов и методических документы, регламентирующие деятельность электросетевых и сбытовых организаций.  Требований, предъявляемых к качественным параметрам электрической энергии и режимам их предоставления абонентам.  Принципов формирования тарифов на электрическую энергию.  Основ экономических знаний в сфере поставки электрической энергии.  Правил внутреннего трудового распорядка.  Положений о структурном подразделении, осуществляющем деятельность по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии.  Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах учета электрической энергии | Подготовки документов для заключения договоров на поставку электрической энергии потребителям.  Анализа информации по каждому потребителю об объемах, режиме и качестве поставленной электрической энергии.  Начисления платы абонентам за потребленную электрическую энергию в соответствии с тарифами и заключенными договорами и оформление платежных документов.  Расчета задолженности за потребленную электрическую энергию, начисление штрафных санкций за просрочку платежей.  Оформления документов по сверке показаний приборов учета абонентов и электросетевых организаций.  Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.  Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины |
| ПК.1.4. | Проводить работы с соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.  Контролировать исправность и правильную эксплуатацию оборудования по его внешнему состоянию и отображению на контрольно-измерительной аппаратуре.  Оформлять техническую документацию в рамках эксплуатации контрольно-измерительных приборов и механизмов.  Прогнозировать возможные варианты развития ситуации  Принимать меры предосторожности при обслуживании электротехнического оборудования, механизмов и устройств и работе с опасными в пожарном отношении веществами, материалами и электротехническим оборудованием  Использовать средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током при работе с электротехническим оборудованием, механизмами и устройствами  Излагать техническую информацию в устной и письменной форме  Разъяснять значение профессиональных норм и правил для обеспечения надежной работы электротехнического оборудования и безопасности труда.  Вести оперативно-техническую документацию | Инструкций по оказанию первой помощи, пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования  Правил технологического функционирования электроэнергетических систем в зоне своей ответственности  Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности  Требований охраны труда и пожарной безопасности Порядка работы с электроизмерительными приборами  Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями  Правил применения и испытания средств защиты, применяемых в электроустановках  Правил применения первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли  Положений и инструкций, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электрооборудования, несчастных случаях на производстве. | Контроль исправности рабочего и резервного освещения закрепленного электротехнического оборудования, зданий и сооружений.  Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.  Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины  Аварийное отключение оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает опасность. |
| ПК.1.5. | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач.  Применять необходимые нормативные правовые акты, инструктивные и методические документы.  Использовать оптимальные формы коммуникации с абонентами при осуществлении контроля объективности, предоставляемой информации об объемах и качестве поставленной электрической энергии.  Систематизировать информацию о количестве, режиме и качестве поставленной электрической энергии по каждому абоненту.  Пользоваться конструкторской, эксплуатационной и технологической документацией.  Формировать предложения по совершенствованию процессов учета и контроля поставки электрической энергии.  Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач.  Использовать специализированное программное обеспечение. | Нормативных правовых актов и методических документы, регламентирующие деятельность электросетевых и сбытовых организаций.  Основных технических характеристик систем и приборов учета электрической энергии.  Номенклатуры и правил эксплуатации систем и приборов учета электрической энергии.  Основ документоведения, современных стандартных требований к отчетности.  Этику делового общения.  Основ метрологии и стандартизации.  Правил внутреннего трудового распорядка.  Положений о структурном подразделении, осуществляющем деятельность по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии.  Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах учета электрической энергии | Приема в эксплуатацию приборов учета электрической энергии после их плановой и внеплановой замены.  Анализа степени оснащения приборами учета узлов отпуска электрической энергии потребителям.  Контроля достоверности информации абонентов об объемах (количестве) потребленной ими электрической энергии.  Проверки сроков государственной поверки приборов учета, принятие мер по ее проведению или замене приборов учета.  Систематизации и передачи информации об объемах, режиме и качестве поставленной электрической энергии в расчетные центры по каждому абоненту.  Оформления необходимых документов о времени прекращения подачи электрической энергии, времени локализации неисправности в инженерных системах и оборудовании.  Составления актов о нарушении абонентами правил пользования электрической энергии.  Организации работы малых коллективов исполнителей.  Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.  Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины |
| ПК.1.6. | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. Применять наиболее эффективные методы формирования и актуализации баз данных о потребителях электрической энергии. Использовать современные технологии хранения и учета данных о потребителях электрической энергии. Выбирать оптимальные формы коммуникаций с абонентами при выявлении фактов самовольного или неучтенного потребления электрической энергии. Оценивать результаты деятельности с точки зрения эффективности конечных результатов труда. Осуществлять поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. Использовать специализированное программное обеспечение | Нормативно правовых актов и методических документов, регламентирующих деятельность электросетевых и сбытовых организаций. Основ документоведения, современных стандартных требований к отчетности. Правил внутреннего трудового распорядка. Положения о структурном подразделении, осуществляющем деятельность по абонентскому обслуживанию потребителей электрической энергии. Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в системах учета и регулирования потребления электрической энергии. | Осуществления сбора и систематизации информации о потребителях электрической энергии. Обеспечения сохранности информации и учетных данных по каждому потребителю электрической энергии. Ведения учета объемов электрической энергии, предоставляемых потребителям. Организации проведения инвентаризации сетевого хозяйства предприятия с целью выявления фактов самовольного или неучтенного потребления электрической энергии. Оформления необходимых документов при обнаружении самовольного или неучтенного потребления электрической энергии. Определения величины ущерба, нанесенного предприятию, и объемов потерь электрической энергии  Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.  Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины |

* 1. Обоснование часов вариативной части ОПОП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **№, наименование темы** | **Объем часов** | **Обоснование включения в рабочую программу** |
| 1 | Учебная практика | 36 | Увеличение количества часов обусловлено необходимостью закрепления теоретических знаний, получения практического навыка, а также умений необходимых во время чемпионатов «Профессионалы» по компетенции Электромонтаж |
| 2 | Производственная практика | 36 | Увеличение количества часов обусловлено необходимостью закрепления теоретических знаний, получения практического навыка, а также умений необходимых во время чемпионатов «Профессионалы» по компетенции Электромонтаж |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование составных частей модуля** | **Объем в часах** | **В т.ч. в форме практической подготовки** |
| Учебные занятия | 332 | 234 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 144 | 144 |
| учебная | *72* | *72* |
| производственная | *72* | *72* |
| Промежуточная аттестация, в том числе:  *МДК 01.01 в форме зачета (5 семестр), экзамена (6 семестр)*  *МДК 01.01 в форме дифференцированного зачета*  *УП 01 в форме дифференцированного зачета*  *ПП 01 в форме дифференцированного зачета* | 8 | 8 |
| Всего | **332** | **234** |

2.2. Структура профессионального модуля

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2  ПК 1.3 ПК 1.4  ПК 1.5 ПК 1.6 | Раздел 1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | **112** | **54** | **112** | 112 | - | **-** |  |  |
| Раздел 2. Программируемые логические контроллеры | **76** | **36** | **76** | х | х | **-** |  |  |
| Учебная практика | **72** | **72** |  |  | | | **72** |  |
| Производственная практика | **72** | **72** |  |  | | |  | **72** |
|  | Промежуточная аттестация | **8** |  |  |  | | |  |  |
|  | ***Всего:*** | ***332*** | **144** |  | ***188*** | ***-*** | ***-*** | **72** | **72** |

2.3. Содержание профессионального модуля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем** | **Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия,** *курсовая работа (проект)* | **Объем, ак. ч. /  в том числе  в форме практической подготовки,  ак. ч.** | **Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Раздел 1.** Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | |  |  |
| **МДК 01.01** Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | | **112** |  |
| **Раздел 1 САУ электроприводов** | | **50** |  |
| **Тема 1.1.** Системы автоматического управления (САУ) электроприводов | **Содержание учебного материала** |  |  |
| Управляемые выпрямители. Общие сведения. Достоинства и недостатки. Конструктивные особенности. |  | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| Основные схемы выпрямления и их параметры. Нереверсивные схемы выпрямления. Расчетные параметры схем выпрямления. Сравнение мостовых и нулевых схем. |  |
| Расчет параметров и выбор тиристорного преобразователя. Расчет параметров сглаживающего фильтра. |  |
| Реверсивные схемы тиристорного преобразователя (ТП). |  |
| Преобразователи частоты (ПЧ). Общие сведения. Структура ПЧ с автономным инвертором. Силовая часть ПЧ и управление их вентилями. |  |
| Преобразователи частоты с непосредственной связью с сетью. |  |
| Общие сведения. Системы с изменением напряжения на статоре. Системы скалярного управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода. Системы векторного управления частотно-регулируемого асинхронного электропривода. | 2 |
| Общие сведения о микропроцессоре. Микропроцессорные системы. | 2 |
| Схема электрического привода с использованием микропроцессора. Описание работы схемы. Алгоритм работы. | 2 |
| Структура следящего электропривода. Классификация следящих ЭП. Следящий ЭП постоянного тока релейного действия. Следящий ЭП переменного тока пропорционального действия. | 2 |
| Комплектные электроприводы (КЭП). КЭП постоянного тока. КЭП для станочного оборудования. КЭП переменного тока. Интегрированный электропривод. | 2 |
| Программное управление электроприводов. Общие сведения. Классификация и область применения систем числового программного управления (ЧПУ). Типовые структуры систем ЧПУ | 2 |
| Программируемые контроллеры (ПК). Общие сведения. Функциональная схема ПК. Программирование по релейной схеме. | 2 |
| Адаптивное управление электроприводов Общие сведения. Область применения. Классификация. Особенности работы | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **12** |  |
| Практическое занятие № 1 Определение параметров тиристорного преобразователя. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| Практическое занятие № 2 Сравнительный анализ реверсивных схем ТП | 2 |
| Практическое занятие № 3 Сравнительный анализ разомкнутых и замкнутых систем управления. | 2 |
| Практическое занятие № 4 Изучение замкнутой системы управления двигателя переменного тока. | 2 |
| Практическое занятие № 5 Исследование комплектного ЭП серии КТЭ | 2 |
| Практическое занятие № 6 Изучение системы программного управления | 2 |
| **Тема 1.2. Замкнутые схемы управления электроприводами. Надежность электроприводов** | **Содержание учебного материала** | **10** |  |
| Схемы замкнутых структур электропривода | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| Аналоговые элементы и устройства управления электропривода | 2 |
| Функциональные преобразователи | 2 |
| Микропроцессорное управление электроприводами. Комплектные электропривода | 2 |
| Надежность электроприводов | 2 |
| **Раздел 2 Электрические аппараты** | | 62 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тема 2.1.** Основы теории электрических аппаратов | **Содержание учебного материала** | | **10** |  |
| 1. | Определение электрических аппаратов. Область их применения и функциональное назначение. Классификация электрических аппаратов по назначению, принципу действия, роду защиты. Технические, экономические требования, предъявляемые к электрическим аппаратам. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| 2 | Тепловые процессы в электрических аппаратах. Основы теплотехники. Потери в проводниках. Потери в магнитопроводе. Нагрев и охлаждение проводника во времени. Нагрев катушек. Допустимая температура нагрева. Термическая стойкость аппаратов. Измерение температуры нагрева. Охлаждение. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| 3 | Магнитные цепи. Основные понятия. Законы и элементы магнитной цепи. Расчет магнитных цепей постоянного тока. Магнитные цепи переменного тока. Особенности магнитной цепи переменного тока. Постоянные магниты, их характеристики. Системы с постоянными магнитами.  Электромагнитные механизмы аппаратов. Основные понятия. Классификация электромагнитных механизмов. Работа, производимая якорем при перемещении. Силы и моменты электромагнита. Короткий виток. Замедление и ускорение действия электромагнита. Особенности электромагнитов переменного тока. Дребезг якоря и способы его устранения. Замедление и ускорение действия электромагнита. Тормозные устройства. Поляризованные системы. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| 4 | Электродинамические силы. Основные понятия. Основы расчета электродинамических усилий (ЭДУ). Электродинамические силы. Механический резонанс. Действие ЭДУ в системах переменного тока. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **2** |  |
| 1. | Практическая работа № 1 Расчет параметров электромагнитов | 2 |  |
| **Тема 2.2.** Низковольтные аппараты управления и защиты | **Содержание учебного материала** | | **14** |  |
| 1. | Аппараты непосредственного управления. Требования к аппаратуре управления. Рубильники. Разъединители многоамперные. Переключатели пакетные. Кнопочные выключатели. Универсальные переключатели. Путевые и конечные выключатели. Условно-графические обозначения. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| 2 | Аппараты дистанционного управления. Контакторы. Параметры управления. Конструкция контактора. Область применения. Условно-графические обозначения | 2 |  |
| 3 | Реле. Основные понятия. Требования, предъявляемые к реле. Реле электромагнитные. Условно-графические обозначения  Назначение и виды реле. Реле индукционные. Реле электротепловые. Реле времени. Конструктивное исполнение, назначение, область применения. Условно-графические обозначения | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| 4 | Резисторы. Контроллеры. Предохранители. Путевые выключатели. Конструктивное исполнение, назначение, область применения. Условно-графические обозначения | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| 5 | Автоматические выключатели. Пускатели магнитные. Комплектные устройства. Конструктивное исполнение, назначение, область применения. Условно-графические обозначения | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **4** |  |
| 1 | Практическая работа № 8 Расчет и выбор резисторов | 2 |  |
| 2 | Практическая работа № 9 Расчет параметров аппаратов в электрических схемах | 2 |  |
| **Тема 2.3.** Высоковольтные аппараты | **Содержание учебного материала** | | **6** |  |
| 1 | Общие сведения. Назначение. Классификация. Требования к выключателям. Воздушные выключатели. Выключатели элегазовые. Выключатели электромагнитные. Выключатели вакуумные.  Выключатели масляные. Выключатели маломасляные. Назначение, область применения, устройство, основные технические характеристики, принцип работы и основные элементы конструкции*.* | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| 2 | Разъединители. Короткозамыкатели и отделители. Выключатели нагрузки. Назначение, область применения, устройство, основные технические характеристики, принцип работы и основные элементы конструкции | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| 3 | Токоограничивающие реакторы. Разрядники. Трансформаторы тока. Назначение, область применения, устройство, основные технические характеристики, принцип работы и основные элементы конструкции Трансформаторы напряжения. КРУ. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| **Тема 2.4.** Бесконтактные аппараты | **Содержание учебного материала** | | **2** |  |
| 1 | Общие сведения. Назначение и область применения бесконтактных электрических аппаратов. Классификация, устройство, принцип действия, основные технические характеристики, схемы. Усилители магнитные. Усилители транзисторные. Бесконтактные выключатели.  Общие понятия о логических элементах. Элементарные логические функции. Серия логических элементов «Логика –И» | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 4. Программирование логических контроллеров** | | **76** |  |
| **Программируемые логические контроллеры** | | **76** |  |
| **Тема 1.1 Основы разработки структуры программы** | **Содержание учебного материала** | **12** |  |
| Общие сведения о блочном языке программирования.  Организационные блоки: структура программы.  Организационные блоки: циклическая обработка программы.  Организационные блоки: обработка программы с прерываниями.  Функции и функциональные блоки.  Блоки данных. |  | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| **Тема 1.2 Программное обеспечение OWEN Logic** | **Содержание учебного материала** | **12** |  |
| Основные характеристики. Принцип выполнения коммутационной программы. Элементы управления программы. Создание нового проекта и его сохранение.  Битовые логические операции.  Операции с триггерами.  Операции со счетчиками. Таймерные команды.  Создание программы управления электродвигателем подъемного устройства. |  | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| **Тема 1.3 Программируемые логические реле ONI PLR-S** | **Содержание учебного материала** | **12** |  |
| Структура пользовательского интерфейса.  Элементы окон и диалоговых окон.  Управление с клавиатуры.  Создание и редактирование проекта технопрограммы.  Создание конфигурации контроллера и таблицы символов.  Программирование организационных блоков.  Программирование функциональных блоков и блоков данных.  Загрузка программы в ЦПУ.  Тестирование программы и диагностика аппаратуры. |  | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
|  | **В том числе лабораторных работ** | **36** |  |
|  | Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным стендом. Работа с пользовательским интерфейсом  Практическая работа № 2. Создание проекта программы, конфигурации контроллера и таблицы символов  Практическая работа №3. Создание и редактирование блоков. Загрузка проекта программы в ЦПУ  Практическая работа №4. Управление освещением лестничных клеток  Практическая работа №5. Составление и отладка программы с содержанием битовых логических операций.  Практическая работа №6. Управление секционными воротами  Практическая работа №7. Управление вытяжной вентиляцией.  Практическая работа №8. Управление освещением лестничных клеток |  | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| **Учебная практика**  **Виды работ**  выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов;  - измерение сопротивления цепи фаза- ноль;  -измерение сопротивления изоляции;  -проверка уставок автоматических выключателей;  -установка электрооборудования;  -подключение электрооборудования;  -производство контроля выполненных работ. | | **72** | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| **Производственная практика**  **Виды работ**  ознакомление с правилами безопасности при монтаже электрооборудования промышленных и гражданских зданий;  -ознакомление с организацией электромонтажных работ;  -участие в составлении заявок на ЭМР, на приобретение материалов, технических средств;  -участие в материально-техническом обеспечении ЭМР;  -выполнение работ по монтажу электро-оборудования промышленных и гражданских зданий;  -подготовка технической и нормативной документации для выполнения ЭМР;  -ознакомление со структурой проектных организаций;  -ознакомление с этапами проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий;  -ознакомление с нормативной и технической литературой для выполнения проектных работ;  -выполнение электротехнической части проектных работ, в том числе с использованием компьютерных технологий (AutoCad, Visio);  -участие в согласовании проектов;  -ознакомление с правилами безопасности при выполнении работ по наладке электрооборудования;  -ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы;  -участие в проведении пуско-наладочных работ;  -участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования;  -составление актов по приемке и наладке электрооборудования | | **72** | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09  ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 |
| **Промежуточная аттестация** | |  |  |
| **Всего** | | **332** |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП.

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электрических измерений и электрических цепей» и «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления», оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП.

Мастерские: - электротехническая; -монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования, оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП*.*

3.2. Учебно-методическое обеспечение

**3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания**

1.Бычков, А. В. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий: учебное издание / Бычков А. В., Савватеев А. С., Бычкова О. М. - Москва : Академия, 2021. - 192 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

2.Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513195

3.Полищук, В. И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования : учебное пособие / В.И. Полищук. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 203 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016457-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2117630

4.Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов : учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-652-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2103207

5.Щербаков, Е. Ф. Электрические аппараты : учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 303 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-797-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2084333

**3.2.2. Дополнительные источники**

1.Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901877221?marker=6540IN> (дата обращения 17.12.2021).

2.СП 10.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/566249684> (дата обращения 17.12.2021).

3.Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 256 с. — ISBN 978-5-507-47223-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/352085 (дата обращения: 12.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов освоения   
профессионального модуля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код ПК, ОК** | **Критерии оценки результата  (показатели освоенности компетенций)** | **Формы контроля и методы оценки** |
| ПК.1.1. Выполнять работы по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию | Соблюдение технологической последовательности при выполнении работ по вводу силовых систем в эксплуатацию.  Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже электрических систем и электрооборудования;  Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу электрооборудования;  Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения монтажа электрооборудования;  Соответствие выполнения соединений силовых систем требованиям нормативно-технической документации;  Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже силовых систем с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности;  Соблюдение технологической последовательности монтажа электрического оборудования в соответствии с нормативной технической документацией;  Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу электрооборудования;  Правильность выбора методики устранения обнаруженных дефектов на смонтированных силовых системах в соответствии с правилами устранения неисправностей.  Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа силовых систем требованиям в соответствии с нормативной технической документацией;  Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа силовых систем. | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений;  Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов;  Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий;  Текущий контроль в форме:  защиты практических занятий;  наблюдением за выполнением практических работ;  фронтального устного опроса;  Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций;  Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля;  Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ01. |
| ПК.1.2. Выполнять работы по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию. | Соблюдение технологической последовательности при выполнении работ по вводу слаботочных систем в эксплуатацию.  Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже электрических систем и электрооборудования;  Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу электрооборудования;  Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения монтажа электрооборудования;  Соответствие выполнения соединений слаботочных систем требованиям нормативно-технической документации;  Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже слаботочных систем с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности;  Соблюдение технологической последовательности монтажа электрического оборудования в соответствии с нормативной технической документацией;  Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу электрооборудования;  Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики.  Правильность сборки испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики.  Выполнение работ по монтажу оборудования телеавтоматики.  Правильность выбора методики устранения обнаруженных дефектов на смонтированных слаботочных системах в соответствии с правилами устранения неисправностей.  Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа слаботочных систем требованиям в соответствии с нормативной технической документацией;  Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа слаботочных систем |
| ПК.1.3. Организовывать поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации. | Проведение анализа информации по каждому потребителю об объемах, режиме и качестве поставленной электрической энергии с использованием необходимых нормативных правовых акты, инструктивных и методических документов.  Правильность оформления документов по сверке показаний приборов учета абонентов и электросетевых организаций.  Использование результатов анализа объемов и качества поставленной электрической энергии по каждому абоненту для начисления платежей. |  |
| ПК.1.4. Обеспечивать соблюдение организационно-технических мероприятий при поставке электрической энергии потребителям | Обеспечение контроля исправности и правильной эксплуатации оборудования по его внешнему состоянию и отображению на контрольно-измерительной аппаратуре с занесением результатов в техническую документацию. |  |
| ПК.1.5. Обеспечивать контроль, учет и регулирование бесперебойной поставки электрической энергии потребителям с применением средств автоматизации. | Соблюдение правил приема в эксплуатацию приборов учета электрической энергии после их плановой и внеплановой замены.  Проведение анализа степени оснащения приборами учета узлов отпуска электрической энергии потребителям.  Проведение проверки сроков государственной поверки приборов учета и принятие мер по замене приборов учета.  Оформление необходимых документов о времени прекращения подачи электрической энергии, времени локализации неисправности в инженерных системах и оборудовании c соблюдением нормативных документов.  Составление актов о нарушении абонентами правил пользования электрической энергии. |  |
| ПК.1.6. Формировать и актуализировать базы данных о потребителях электрической энергии с применением средств автоматизации. | Осуществление сбора и систематизации информации о потребителях электрической энергии.  Ведение учета объемов электрической энергии, предоставляемых потребителям. Организация проведения инвентаризации сетевого хозяйства предприятия с целью выявления фактов самовольного или неучтенного потребления электрической энергии и оформление необходимых документов при обнаружении самовольного или неучтенного потребления электрической энергии.  Определение величины ущерба, нанесенного предприятию, и объемов потерь электрической энергии  Использование современных технологий хранения и учета данных о потребителях электрической энергии. |  |
| **ОК 1.** Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач.  Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.  Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике.  Экзамен квалификационный. |
| **ОК 2**. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |
| **ОК 3.** Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации;  Применение современной научной профессиональной терминологии; |
| **ОК 4.** Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик.  Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |
| **ОК 9.** Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |

**Приложение 1.2**

**к ОПОП по специальности**

**08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования**

**промышленных и гражданских зданий**

**Рабочая программа профессионального модуля**

# «ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»

**202\_5\_ г.**

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

[1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4](#_Toc162370387)

[1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы 4](#_Toc162370388)

[1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 4](#_Toc162370389)

[1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП 4](#_Toc162370390)

[2. Структура и содержание профессионального модуля 4](#_Toc162370391)

[2.1. Трудоемкость освоения модуля 4](#_Toc162370392)

[2.2. Структура профессионального модуля 5](#_Toc162370393)

[2.3. Содержание профессионального модуля 6](#_Toc162370394)

[2.4. Курсовой проект (работа) 7](#_Toc162370395)

[3. Условия реализации профессионального модуля 8](#_Toc162370397)

[3.1. Материально-техническое обеспечение 8](#_Toc162370398)

[3.2. Учебно-методическое обеспечение 8](#_Toc162370399)

[4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 8](#_Toc162370400)

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 02 Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередачи»

* 1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности *«*Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередачи*»*.

Профессиональный модуль включен в *обязательную часть образовательной программы.*

* 1. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код ОК, ПК** | **Уметь** | **Знать** | **Владеть навыками** |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части  определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы  выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы  владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах  оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить  структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях  основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте  методы работы в профессиональной и смежных сферах  порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | *-* |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации  выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска  оценивать практическую значимость результатов поиска  применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач  использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности  использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности  приемы структурирования информации  формат оформления результатов поиска информации  современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и  программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | *-* |
| ОК 3 | -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности  -применять современную научную профессиональную терминологию  -определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  -выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи  -определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования  -презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности  -определять источники достоверной правовой информации  -составлять различные правовые документы  -находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать  -оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | -содержание актуальной нормативно-правовой документации  -современная научная и профессиональная терминология  -возможные траектории профессионального развития и самообразования  -основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности  -правила разработки презентации  -основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК 4 | организовывать работу коллектива и команды  взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива  психологические особенности личности | *-* |
| ОК 9 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы  участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности  кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)  писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы  основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности  особенности произношения  правила чтения текстов профессиональной направленности | *-* |
| ПК 2.1 | -Обосновывать своевременный вывод линий электропередачи в ремонт.  Составлять акты и дефектные ведомости.  Диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний.  Осуществлять обработку информации в соответствии с нормативными правовыми актами, нормативно-технической документацией, локальными нормативными актами и стандартами.  Контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе.  Составлять заявки на необходимые оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи.  Разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи.  Работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения | -Нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регламентирующих деятельность по эксплуатации линий электропередачи.  Порядка и методов оперативного, текущего и перспективного производственного (технико-экономического) планирования.  Технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе.  Правил внутреннего трудового распорядка организации.  Приказов и распоряжений руководства организации электрических сетей.  Стандартов организации, в том числе делопроизводства (классификация документов, документирование, документооборот, архивное дело). | -Обхода и осмотра технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления, изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений)  Регистрации в отчетной документации (журналах) обнаруженных в процессе обхода и осмотра линий электропередачи неисправностей.  Подготовки предложений для разработки мероприятий по внедрению передовых технологий и способов эксплуатации, повышающих срок службы линий электропередачи, планов и графиков работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту линий электропередачи.  Проведения измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи, при приемке их в эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта.  Контроля наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря.  Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.  Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины |
| ПК 2.2 | -Обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений  Выявлять факторы, которые могут привести к возникновению аварий в процессе эксплуатации линий электропередачи  Изучать технологическую документацию для понимания специфики и особенностей работы линий электропередачи  Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску  Работать на компьютере с использованием специализированного программного обеспечения  Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда | -Нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регламентирующий деятельность по эксплуатации линий электропередачи и осуществлению технологических присоединений электроустановок потребителей  Технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе  Технологий производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи  Методов устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций  Квалификационных требований к персоналу, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи  Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в сфере электроснабжения  Современных форм коммуникаций и методов работы с персоналом | -Контроля выполнения графиков и планов работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи, а также работ по подготовке их к сезонной эксплуатации.  Выполнения работ, связанных с охраной линий электропередачи: вырубка и обрезка деревьев и кустарников, надзор за работами, производимыми вблизи линий электропередачи сторонними организациями с использованием землеройной и грузоподъемной техники, проверка наличия и состояния предостерегающих табличек и знаков  Допуска персонала к работе по нарядам-допускам, инструктирования исполнителей работ на рабочих местах.  Подготовительных работ, сокращающих период отключения линий электропередачи на время ремонта.  Координации действий подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи.  Обеспечения правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе эксплуатации линий электропередачи.  Контроля исполнения технических условий технологического присоединения электроустановок потребителей.  Подготовки предложений о выдаче предписаний (письменных предупреждений) сторонним организациям, нарушающим правила производства работ вблизи линий электропередачи. |
| ПК 2.3 | -Контролировать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности  Организовывать рабочие места, их техническое оснащение  Обрабатывать данные для анализа результатов выполняемых работ  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  Формировать предложения по улучшению результатов деятельности по реализуемой трудовой функции | - Нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регламентирующий деятельность по эксплуатации линий электропередачи и осуществлению технологических присоединений электроустановок потребителей  Технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе  Технологий производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи  Методов устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций  Квалификационных требований к персоналу, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи  Основ современных информационно-коммуникационных технологий, применяемых в сфере электроснабжения  Современных форм коммуникаций и методов работы с персоналом | -Обеспечения персонала инструкциями, определяющими их обязанности, порядка безопасного выполнения работ, составления графиков проверки знаний по охране труда у рабочих и проверки знаний в составе комиссии  Ведения табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации линий электропередачи  Проведения производственного инструктажа персонала на рабочем месте  Проверки состояния условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдения рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности  Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.  Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины  Организации первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направления его в медицинское учреждение |

* 1. Обоснование часов вариативной части ОПОП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **№, наименование темы** | **Объем часов** | **Обоснование включения в рабочую программу** |
| 1 | МДК 02.02 Экономика организации | 108 | Введение МДК обусловлено освоением умений и получение знаний позволяет поднять уровень профессиональной компетенции выпускников, выработать необходимые умения, обеспечивающие контроль качества электрического и электромеханического оборудования, точность и скорости чтения чертежей, точность и грамотность оформления технической документации; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование составных частей модуля** | **Объем в часах** | **В т.ч. в форме практической подготовки** |
| Учебные занятия | 216 | 82 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | *-* | *-* |
| производственная | *72* | *72* |
| Промежуточная аттестация, в том числе:  *МДК 02.01 в форме зачета (4 семестр), экзамена (6 семестр)*  *МДК 02.01 в форме дифференцированного зачета*  *ПП 02 в форме дифференцированного зачета* | 8 | 8 |
| Всего | **288** | **154** |

2.2. Структура профессионального модуля

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09  ПК 2.1 ПК 2.2  ПК 2.3 | Раздел 1. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | **108** | **38** | **108** | **108** | 30 | **-** |  |  |
| Раздел 2. Программируемые логические контроллеры | **108** | **44** | **108** | **108** | 20 | **-** |  |  |
| Учебная практика | **-** | **-** |  |  | | | **-** |  |
| Производственная практика | **72** | **72** |  |  | | |  | **72** |
|  | Промежуточная аттестация | **8** |  |  |  | | |  |  |
|  | ***Всего:*** | ***288*** | **154** | ***216*** | ***216*** | ***50*** | ***-*** | **-** | **72** |

2.3. Содержание профессионального модуля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем** | | **Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия,** *курсовая работа (проект)* | | **Объем, ак. ч. /  в том числе  в форме практической подготовки, ак. ч.** | **Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** |
| **Раздел 1 Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередачи** | | | |  |  |
| **МДК 02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий** | | | | **108/38/30** |  |
| **Тема 1.1 Понятие об основных системах электроснабжения** | | **Содержание** | | **2** |  |
| Шкала номинальных напряжений. Структура энергетических систем. Определение основных элементов энергетической системы: электрическая сеть, электрические подстанции, приёмники электрической энергии. Структурные схемы электроснабжения. | | **2** | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема1. 2 Назначение и типы электрических станций** | | **Содержание** | | **2** |  |
| Классификация электрических станций и режимы их работы. Принцип действия и устройство тепловых атомных и гидравлических электростанций. Перспективы развития и роль электрических станций в производстве электроэнергии. Влияние электрических станций на окружающую среду и защита её от вредных выбросов. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 1.3 Режимы работы нейтрали в электрических сетях** | | **Содержание** | | **2** |  |
| Схемы соединения обмоток трансформаторов. Режимы работы нейтрали трансформаторов и особенности сетей с глухозаземлённой и изолированной нейтралью. Выбор способа заземления нейтрали. Сети с глухозаземленной, изолированной и эффективно заземленной нейтралью. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 2.1 Общие сведения о потребителях электроэнергии** | | **Содержание** | | **6** |  |
| Потребители электроэнергии силовые и осветительные. Характеристика и режимы их работы. Классификация электроприемников по роду тока, по напряжению, мощности и частоте. Понятие установленной и номинальной мощности. Приведение мощности электроприемников, работающих в повторно-кратковременном режиме, к номинальной мощности для длительного режима работы. Надежность электроснабжения промышленных предприятий с учетом требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Разделение электроприемников по категориям в отношении обеспечения надежности электроснабжения. Общие требования к источникам электроснабжения гражданских зданий с учетом требований ПУЭ. | | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 2.2 Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ** | | **Содержание** | | **6** |  |
| Схемы электроснабжения напряжением до 1кВ: радиальные, магистральные, смешанные. Конструктивное выполнение электрических сетей. Устройство осветительных и силовых сетей. Виды электрических проводок: открытая, скрытая; выполненная проводами, кабелями; проложенная в трубах; шинопроводы. Понятия: электрические сети питающие, распределительные и групповые. Передовые методы строительства электрических сетей. Конструктивное выполнение узлов электропитания. Устройство, назначение и применение вводно-распределительных устройств (ВРУ), силовых щитов (СЩ, РП, СП), осветительных щитов (ЩО, ЩАО), групповых распределительных щитов. Схемы распределительных электрических сетей напряжением до 1к В. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 2.3 Графики электрических нагрузок** | | **Содержание** | | **4** |  |
| Виды графиков электрических нагрузок. Основные величины и коэффициенты, характеризующие работу электроприемников. Определение времени использования максимума нагрузки и времени максимальных потерь. Определение электрических нагрузок всех звеньев системы электроснабжения по суточному и годовому графикам, по продолжительности работы электроустановки в течение года с различными нагрузками. Построение графиков нагрузки для различных отраслей промышленности. Определение среднесуточной и среднегодовой мощностей электрических нагрузок. | | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 2.4 Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1 кВ** | | **Содержание** | | **10** |  |
| Методы расчета электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1кВ. Определение средней сменной и максимальной расчетной мощностей. Расчет электрических нагрузок методом коэффициента максимума с помощью расчетных таблиц и диаграмм. Определение эффективного числа электроприемников. Определение активной, реактивной, полной мощности по объекту для выбора силовых трансформаторов на цеховой подстанции. Определение расчетных нагрузок, создаваемых однофазными электроприемниками. | | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | | 4 |  |
| **Практическое занятие № 1.** Расчет электрических нагрузок методом коэффициента максимума  Расчет электрических нагрузок узла питания производственного цеха методом коэффициента максимума, используя справочную литературу. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Практическое занятие № 2.** Расчет электрических нагрузок для промышленного объекта. Расчет средних и максимальных электрических нагрузок объекта, используя справочную литературу. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 2.5 Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током** | | **Содержание** | | **8** |  |
| Нагрев проводов электрическим током для длительного и повторно-кратковременного режимов работы электроприемников. Предельно допустимые температуры нагрева проводов и кабелей. Поправочные коэффициенты на температуру земли, воздуха, на количество работающих кабелей, проложенных в одной траншее. Условия выбора сечения проводников по длительно допустимому току при различных режимах работы электроприемников. Определение номинальных токов электроприемников и выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. | | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | | **2** |  |
| **Практическое занятие № 3** Расчет и выбор сечения проводников по нагреву. Расчет тока нагрузки и по допустимому длительному току согласно способам прокладки выбрать сечение проводника, используя справочную литературу. | | **2** |  |
| **Тема 2.6 Защита электрических сетей в установках напряжением до 1 кВ** | | **Содержание** | | 10 |  |
| Виды защиты сетей напряжением до 1кВ от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Назначение, принцип действия и устройство плавких предохранителей, автоматических выклю-чателей. Характеристики защитных аппаратов. Понятие об избирательной работе защиты. Разме-щение аппаратов защиты в электрических сетях промышленных и гражданских зданий. Опреде-ление токовых уставок и выбор защитных аппаратов (плавких вставок предохранителей, расцепи-телей автоматических выключателей). Проверка электрических сетей на соответствие выбранно-му аппарату токовой защиты. Определение пикового тока. | | 8 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | | 2 |  |
| **Практическое занятие № 4** Расчет и выбор аппаратов защиты до 1кВ. Расчет номинального тока приемников, выбор сечения проводников, расчет токов аппаратов защиты и выбор их по справочной литературе. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 2.7 Выбор и расчет электрических сетей по потере напряжения** | | **Содержание** | | **8** |  |
| Требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) относительно потерь и отклонений напряжения в электрических сетях при передаче электроэнергии на расстояние. Понятия об отклонении, колебании, падении и потерях напряжения в электрических сетях. Активное и индуктивное сопротивление проводов и кабелей. Определение потерь напряжения в трехфазной линии переменного тока с учетом активного и индуктивного сопротивлений проводов (активно-индуктивная нагрузка подключена на конце линии). Частные случаи: линия с проводом однородного материала и одного сечения, линия с подключением различных нагрузок. Построение векторной диаграммы для определения потерь напряжения. Определение сечения проводов и кабелей трехфазных линий по допустимой потере напряжения при постоянном сечении вдоль линии | | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | | 2 |  |
| **Практическое занятие № 5** Расчет электрических сетей на потери напряжения. Определение ак-тивного и индуктивного сопротивления проводов и кабелей. Расчет потерь напряжения для от-дельного электроприемника. | |  | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 2.8 Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах** | | **Содержание** | | 2 |  |
| Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах. Причины потерь и способы их снижения. Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторах. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 2.9 Регулирование напряжения** | | **Содержание** | | 4 |  |
| Необходимость в регулировании напряжения в электрических сетях. Способы и средства регулирования напряжения в электрических сетях: стабилизация напряжения, встречное регулирование. | | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 2.10 Компенсация реактивной мощности** | | **Содержание** | | 8 |  |
| Сущность коэффициента мощности и его значение для народного хозяйства. Определение величин мгновенного и средневзвешенного коэффициентов мощности.  Причины, вызывающие снижение коэффициента мощности, мероприятия по повышению коэффициента мощности. Повышение коэффициента мощности путем применения специальных компенсирующих устройств. Компенсация реактивной мощности при помощи синхронных машин. Определение мощности компенсирующих устройств (статических конденсаторов). Размещение компенсирующих устройств. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных батарей. Применение тиристорных регуляторов напряжения с микропроцессорным устройством для компенсации реактивной мощности. | | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | | 2 |  |
| **Практическое занятие № 6** Расчет мощности и выбор компенсирующей установки. Рассчитать мощность компенсирующей установки. Определить значение коэффициента мощности объекта с учётом компенсирующей установки. Выбрать тип компенсирующей установки по каталогу. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 3 Проектирование внутризаводского электроснабжения промышленных предприятий** | | | | **10** |  |
| **Тема 3.1 Распределение электроэнергии в сетях выше 1 кВ** | | **Содержание** | |  |  |
| Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах. Причины потерь и способы их снижения. Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторах. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 3.2 Цеховые трансформаторные подстанции** | | **Содержание** | | **14** |  |
| Основное электрооборудование трансформаторных подстанций. Назначение ГПП и ГРП. Величины используемых напряжений. Классификация подстанций, назначение и типы. Открытые и закрытые распределительные устройства. Применение комплектных трансформаторных подстанций типа КТП, КТПН, ТП и РП с комплектными распределительными устройствами типов КСО, КРУ, КРУН. Конструктивное выполнение, электрические схемы, электрооборудование ГПП и ГРП. Конструкция, устройство, типы и назначение высоковольтного оборудования (силовые трансформаторы, выключатели нагрузки, разъединители, приводы высоковольтных выключателей, трансформаторы тока и напряжения, разрядники). Назначение и принцип построения цеховых трансформаторных подстанций. Типы применяемых трансформаторов. Схемы электрических соединений трансформаторных подстанций для силовых и осветительных нагрузок. Применение в цеховых подстанциях системы автоматического включения резерва (АВР) на стороне низкого напряжения. Распределение нагрузок на генеральном плане предприятии. Определение центра силовых и осветительных нагрузок. Выбор количества и местоположения подстанции. Построение картограммы электрических нагрузок. | | 12 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | | 2 |  |
| **Практическое занятие № 7** Определение центра электрических нагрузок предприятия. Рассчитать координаты центров активной и реактивной нагрузок предприятия и определить местоположение ГПП. | | 2 |  |
| **Тема 3.3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции** | | **Содержание** | | **6** |  |
| Определение числа и мощности трансформаторов по условиям надежности электроснабжения и по конструктивному выполнению. Выбор силовых трансформаторов по коэффициенту допустимой загрузки. Проверка выбранных трансформаторов по рабочему и аварийному режимам работы. | | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | | 2 |  |
| **Практическое занятие № 8** Расчет мощности и выбор трансформаторов. Определить количество трансформаторов по условиям надежности. Рассчитать мощность и выбрать трансформаторы по справочной литературе. Выполнить проверку по перегрузочному и аварийному режимам работы. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 3.4 Короткие замыкания в электроустановках** | | **Содержание** | | **14** |  |
| Короткие замыкания (КЗ) в электроустановках. Физическая сущность процесса короткого замыкания. Причины возникновения коротких замыканий. Виды коротких замыканий (однофазное, двухфазное, трехфазное симметричное КЗ, двойное замыкание на землю). Определение сопротивлений отдельных элементов контура короткого замыкания. Методы расчета токов короткого замыкания. Расчетная схема и схема замещения, выбор расчетных точек КЗ. Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах. Динамическое и термическое действие токов короткого замыкания. Выбор токоведущих частей и аппаратуры с учетом действия токов КЗ.  Способы ограничения токов короткого замыкания | | 10 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | | 2 |  |
| **Практическое занятие № 9** Расчет токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ. Составить расчетную схему и схему замещения короткого замыкания. Выполнить расчет сопротивлений элементов схемы короткого замыкания, расчет токов короткого замыкания в заданных точках. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 3.5 Выбор проводников и электрических аппаратов по условиям короткого замыкания** | | **Содержание** | | **2** |  |
| Выбор токоведущих частей распределительных устройств и силовых кабелей, проверка их на действие токов короткого замыкания. Выбор выключателей нагрузки, разъединителей, короткозамыкателей, плавких предохранителей, реакторов, трансформаторов тока и напряжения в сетях выше 1кВ с учетом действия токов короткого замыкания. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 3.6 Защитное**  **заземление и зануление в**  **электроустановах** | | **Содержание** | | **6** |  |
| Назначение и устройство защитных заземлений и занулений в электроустановках. Принцип действия защитного заземления. Конструктивное выполнение заземляющих устройств. Расчет заземляющего устройства подстанции. | | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | |  |  |
| **Практическое занятие № 10** Расчет и выбор заземляющего устройства. Выбрать вид заземления, тип заземлителей. Рассчитать количество заземлителей, определить расстояние между ними, показать на плане объекта размещение заземлителей. | | 2 |  |
| **Тема 4.1 Электро-оборудование гражданских зданий** | | **Содержание** | | **6** |  |
| Основные сведения о распределении электроэнергии в городских электрических сетях. Основное электрооборудование жилых и общественных зданий. Схемы внутренних электрических сетей зданий: питающие, групповые, распределительные. | | 6 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 4.2 Расчет электрических нагрузок гражданских зданий** | | **Содержание** | | **8** |  |
| Общие положения по расчёту электрических нагрузок гражданских зданий. Определение расчетных электрических нагрузок методом коэффициента спроса. Определение расчётных электрических нагрузок, создаваемых однофазными электроприёмниками. Методика выполнения расчётов. | | 6 | ОК 01-ОК 09,  ПК 2.3, 2.4 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | | 2 |  |
| **Практическое занятие № 11** Расчёт электрических нагрузок методом коэффициента спроса. Выполнить расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса для питающей или групповой линии гражданского здания, используя справочную литературу. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 4.3 Расчет питающих и распределительных электрических сетей** | | **Содержание** | | **8** |  |
| Выбор электрооборудования, проводов, кабелей гражданских зданий.  Устройство и схемы внутриквартирных электрических сетей и внутренних сетей жилых и общественных зданий. Требования ПУЭ к электрическим сетям жилых и общественных зданий. Расчёт и выбор внутриквартирных электрических сетей. | | 8 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 5.1 Релейная защита в системе электроснабжения** | | **Содержание** | | **8** |  |
| Общие сведения о релейной защите. Устройство и принцип действия различных видов реле, применяемых в схемах релейной защиты (реле тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных и др.). Оперативный ток в схемах релейной защиты (постоянный и переменный). Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения (звезда, неполная звезда), применяемые для релейной защиты. Виды релейных защит: максимальная токовая, направленная максимальная токовая, дифференциальные продольная и поперечная, газовая, от замыканий на землю; основные требования к ним. Защита отдельных элементов систем электроснабжения. Релейная защита силовых трансформаторов. Релейная защита кабельных, воздушных линий, высоковольтных электродвигателей и конденсаторных установок. Защита электрических сетей от замыканий на землю. | | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | | 4 |  |
| **Практическая работа № 12** Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока. Изучение схемы соединения вторичных обмоток трансформатора тока, используемых в устройствах релейной защиты и автоматики.  **Лабораторная работа №13** Испытание максимальной токовой защиты с применением индукционного токового реле. Изучение устройства и принципа работы индукционного реле, особенности применения его для защиты. Анализ достоинств и недостатков индукционного реле. | | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 5.2 Автоматизация процессов электроснабжения** | | **Содержание** | | **4** |  |
| Виды, назначение и основные требования к устройствам автоматики в системах электроснабжения. Принципиальные схемы включения резерва (АВР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматической разгрузки по частоте (АЧР) и нагрузке (САОН). Автоматизация работы компенсирующих устройств. | | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 5.3 Диспетчеризация и телемеханика** | | **Содержание** | | **4** |  |
| Назначение и виды щитов управления на подстанциях. Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки. Телемеханика: телеконтроль, телеуправление, телеизмерения. | | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 5.4 Энергосбережение и учет электроэнергии** | | **Содержание** | | **4** |  |
| Виды учета электроэнергии. Требования к учету активной и реактивной энергии. Схемы включения счетчиков. Мероприятия по экономии электрической энергии. Автоматизированные системы учета электроэнергии. Схемы управления, учета и сигнализации. Энергосбережение на предприятиях. | | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
|  | | **Курсовое проектирование** | | 30 |  |
| **Итого** | |  | | 108 ч |  |
| **Курсовой проект (работа)**  Тематика курсовых проектов (работ)  1. Понятия электроэнергетической системы, электрической сети, режима работы электроэнергетической системы, параметров системы, параметров режима.  2. Классы номинальных напряжений электрических сетей. Выбор номинального напряжения электрической сети.  3. Графики электрических нагрузок и их характеристики. Число часов использования максимума нагрузки. Время максимальных потерь .Максимальный и минимальный режимы работы. Нормальный, аварийный и послеаварийный режимы работы.  4. Категории потребителей по степени надежности электроснабжения.  5. Расчёт установившихся режимов электрических сетей разных конфигураций (разомкнутой, замкнутой, с двусторонним питанием).  6. Потери мощности. Методика расчёта годовых потерь электроэнергии. Мероприятия по экономии потерь электроэнергии.  7. Схемы замещения, характеристики и параметры элементов электроэнергетической системы (ЛЭП, трансформаторы, компенсирующие устройства).  8. Воздушные линии. Обозначения марок проводов воздушных линий. Выбор сечения проводов линии электропередачи. Проверка выбранных сечений по техническим ограничениям.  9. Трансформаторы и автотрансформаторы. Обозначения типов трансформаторов. Выбор количества и мощности трансформаторов и автотрансформаторов на понижающей подстанции.  10. Падение и потери напряжения. Регулирование напряжения на шинах низшего напряжения трансформаторных подстанций. Устройства ПБВ и РПН.  11. Баланс мощностей. Основные потребители и средства генерации реактивной мощности в электроэнергетической системе. Преимущества и недостатки различных компенсирующих устройств. Выбор компенсирующих устройств по условию баланса реактивной мощности | | | | 30 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Раздел 2. Выполнение работ при эксплуатации муниципальных линий электропередачи** | | | | |
| **МДК.02.02 Экономика организации** | | | **108/44/20** |  |
| **Тема 1.1 Основные и оборотные средства** | | **Содержание** | **12** |  |
| Цели и задачи, структура профессионального модуля. Последовательность освоения профессиональных компетенций по модулю; требования к уровню знаний и умений.  Структура и функционирование электромонтажной организации. Организация подготовки электромонтажных работ. Организация рабочего места. Организация обслуживания рабочих мест. Условия труда. Организация складского хозяйства. Организация материально-технического снабжения предприятия. Мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций. | **12** | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | **2** |
| **Практическое занятие №1** Определить первоначальную, восстановительную, остаточную, и ликвидационную стоимость оборудования |  |
| **Тема 2 Организация, нормирование, оплата труда-26 ч** | | | | |
| **Тема 2.1**  **Организация, нормирование, оплата труда** | | **Содержание** | **14** |  |
| Кадры организации: производственный персонал, профессионально-квалифицированная структура кадров, численность персонала, показатели динамики кадров. Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего времени работника (бюджет рабочего времени) | **4** | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 2.2 Техническое нормирование труда** | | **Содержание** | **6** |  |
| Проект производства электромонтажных работ: назначение, этапы составления. Объем и содержание проекта Классификация затрат рабочего времени. Производительность труда. Проектирование состава звена монтажников. Расчет состава комплексных бригад. Оптимизация состава звена исполнителей. Проектирование затрат машинного времени. | **6** | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Тема 2.3** Производительность труда | | **Содержание** | **6** |  |
| Производительность труда. Классификация и характеристика основных показателей производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда | **4** | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | **2** |
| **Практическое занятие № 2** Расчет показателей производительности труда. | **2** |
| **Тема 2.4 Оплата труда** | | **Содержание** | **10** |  |
| Принципы организации оплаты труда на предприятии: основная и дополнительная оплата труда, тарифные и бестарифные системы оплаты труда, минимальный размер оплаты труда. Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Бестарифная и смешанные системы заработной платы, должностные оклады, премирование работников |  | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | **2** |
| **Практическое занятие №3** Расчет заработной платы. | **2** |
|  | | | | |
| **Тема 3.1** Издержки производства | | **Содержание** | **8** |  |
| Понятие издержек производства. Понятие предельных издержек. Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. Методы калькулирования затрат. |  | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практических занятий и лабораторных работ** | **2** |
| **Практическое занятие № 3** Составление калькуляции затрат | 2 |
| **Тема 3.2**  Себестоимость. Сметная стоимость работ. | | **Содержание** | **12** |  |
| Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости. Понятие сметной стоимости. Методы определения сметной стоимости. Сметная документация. Сметные расчеты. |  | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **В том числе практические занятия и лабораторные работы** | 6 |
| **Практическое занятие №4** Составление сметы на монтаж силового электрооборудования. | 4 |
| **Практическое занятие №5** Составление сметы на монтаж осветительной сети | 2 |
| **Курсовая работа-20 ч**  Выполнение курсовой работы по модулю является обязательным.  **Примерная тематика курсовых работ по модулю:**  Расчет технико-экономических показателей на монтаж и эксплуатацию электрооборудования производственного цеха.  Расчет технико-экономических показателей на монтаж и эксплуатацию электрооборудования трансформаторной подстанции.  Расчет технико-экономических показателей на монтаж и эксплуатацию электрооборудования учебных мастерских.  Расчет технико-экономических показателей на монтаж и эксплуатацию электрооборудования компрессорной подстанции.  Расчет технико-экономических показателей на монтаж осветительной сети учебных мастерских.  Расчет технико-экономических показателей на монтаж силовой сети электрооборудования насосной станции.  Расчет технико-экономических показателей на монтаж силовой и осветительной сети гражданского здания.  Повышение эффективности деятельности предприятия за счет внутренних резервов.  Повышение эффективности деятельности предприятия за счет выпуска нового вида продукции в рамках диверсификации.  Разработка отдельных элементов бизнес-плана монтажного предприятия. | | | 20 | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Производственная практика**  **Виды работ:**  - ознакомление со структурой и функционированием электромонтажного подразделения; - участие в организации деятельности электромонтажной бригады;  - участие в проектировании электромонтажных работ;  - участие в составлении календарных и сетевых графиков выполнения электромонтажных работ;  - ознакомление с нормативной документацией по контролю качества выполнения электромонтажных работ;  - участие в работах по приемке и сдаче электромонтажных работ в эксплуатацию;  - участие в заполнении актов приемки и сдачи электромонтажных работ;  - ознакомление с правилами безопасного выполнения электромонтажных работ;  - участие в подготовке и проведении инструктажей по мерам электробезопасности.  - ознакомление с нормативной документацией по составлению смет;  - участие в составлении локальных смет на отдельные виды работ;  - участие в составлении калькуляции затрат на выполнение электромонтажных работ бригады монтажников;  - участие в расчете заработной платы. | | | **72** | ОК 01 ОК 02 ОК 03  ОК 04 ОК 09 ПК 2.1  ПК 2.2 ПК 2.3 |
| **Всего** | | | **228** |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП.

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электрических измерений и электрических цепей» и «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления», оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП.

Мастерские: - электротехническая; -монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования, оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП*.*

3.2. Учебно-методическое обеспечение

**3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания**

1.Варварин, В. К. Выбор и наладка электрооборудования : справочное пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 238 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-451-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1940919

2.Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2024. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2103198

3.Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2124362

4.Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-612-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2103204

**3.2.2. Дополнительные источники**

1. Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:<https://urait.ru/bcode/517783> (дата обращения: 14.09.2023).

<https://urait.ru/viewer/elektricheskie-sistemy-i-seti-energosberezhenie-517783#page/10>

2. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:<https://urait.ru/bcode/513864> (дата обращения: 14.09.2023).

<https://urait.ru/book/organizaciya-i-metodika-proizvodstvennogo-obucheniya-elektromonter-kabelschik-513864>

4. Контроль и оценка результатов освоения   
профессионального модуля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код ПК, ОК** | **Критерии оценки результата  (показатели освоенности компетенций)** | **Формы контроля и методы оценки** |
| ПК 2.1.Проверять техническое состояние линий электропередачи | Осуществление оценивания технического состояния линий электропередачи в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  Демонстрация знаний, по оценке технического состояния линий электропередачи.  Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов линий электропередачи  Чтение схем и чертежей линий электропередачи  Использование нормативно-справочной литературы и документации;  Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования.  Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния линий.  Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.  Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ.  Верность составления графиков проведения осмотров и ремонтов.  Демонстрация умения применять различные виды испытаний линий электропередачи после ремонта  Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.  Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.  Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | * Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; * Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; * Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; * Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; * наблюдением за выполнением практических работ; * фронтального устного опроса; * Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; * Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля;   Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ02. |
| ПК 2.2 Выполнять работы по эксплуатации линий электропередачи | Осуществление технического обслуживания и эксплуатации линий электропередачи в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ПК 2.3 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | Умение контролировать и оценивать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочими требований трудового законодательства Российской Федерации, правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности |
| **ОК 1.** Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач.  Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.  Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике.  Экзамен квалификационный. |
| **ОК 2**. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |
| **ОК 3.** Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации;  Применение современной научной профессиональной терминологии; |
| **ОК 4.** Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик.  Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |
| **ОК 9.** Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

**Приложение 1.3**

**к ОПОП по специальности**

**08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования**

**промышленных и гражданских зданий**

**Рабочая программа профессионального модуля**

# «ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ»

**202\_5\_ г.**

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

[1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4](#_Toc162370387)

[1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы 4](#_Toc162370388)

[1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 4](#_Toc162370389)

[1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП 4](#_Toc162370390)

[2. Структура и содержание профессионального модуля 4](#_Toc162370391)

[2.1. Трудоемкость освоения модуля 4](#_Toc162370392)

[2.2. Структура профессионального модуля 5](#_Toc162370393)

[2.3. Содержание профессионального модуля 6](#_Toc162370394)

[2.4. Курсовой проект (работа) 7](#_Toc162370395)

[3. Условия реализации профессионального модуля 8](#_Toc162370397)

[3.1. Материально-техническое обеспечение 8](#_Toc162370398)

[3.2. Учебно-методическое обеспечение 8](#_Toc162370399)

[4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 8](#_Toc162370400)

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03. Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников»

* 1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности *«*Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников*»*.

Профессиональный модуль включен в *обязательную часть образовательной программы.*

* 1. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код ОК, ПК** | **Уметь** | | **Знать** | **Владеть навыками** |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части  определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы  выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы  владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах  оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить  структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях  основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте  методы работы в профессиональной и смежных сферах  порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | *-* |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации  выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска  оценивать практическую значимость результатов поиска  применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач  использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности  использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности  приемы структурирования информации  формат оформления результатов поиска информации  современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и  программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | *-* |
| ОК 3 | -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности  -применять современную научную профессиональную терминологию  -определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  -выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи  -определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования  -презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности  -определять источники достоверной правовой информации  -составлять различные правовые документы  -находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать  -оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | | -содержание актуальной нормативно-правовой документации  -современная научная и профессиональная терминология  -возможные траектории профессионального развития и самообразования  -основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности  -правила разработки презентации  -основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК 4 | организовывать работу коллектива и команды  взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | | психологические основы деятельности коллектива  психологические особенности личности | *-* |
| ОК 9 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы  участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности  кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)  писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы  основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности  особенности произношения  правила чтения текстов профессиональной направленности | *-* |
| ПК 3.1 | | -Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции питающих и распределительных пультов и щитов.  -Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.  -Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.  -Пользоваться средствами для строповки и перемещения, монтируемых питательных и распределительных пультов и щитов.  -Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования  -Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим  -Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования | -Условных изображений на чертежах и схемах питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников  -Правил монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников  -Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников  -Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников  -Правил строповки и перемещения, монтируемых питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников  -Правил по охране труда при работе на высоте  -Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок  -Производственной инструкции по монтажу питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников  -Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим  -Профессиональных компьютерных программных средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования  -Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования  -Требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования  -Санитарных норм и правил проведения работ при монтаже электрооборудования.  Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.  -Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины | -Подбора инструментов, оборудования для монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников  -Монтажа питательных пультов и щитов осветительных сетей и светильников  -Монтажа распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников  -Проверки монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников, устранение обнаруженных дефектов  -Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.  -Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины | |
| ПК 3.2 | | -Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции осветительных сетей и светильников  -Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников.  -Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников  -Пользоваться средствами для строповки и перемещения монтируемого оборудования осветительных сетей и светильников  -Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования  -Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим  -Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования | -Условных изображений на чертежах и схемах осветительных сетей и светильников  -Правил прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установки светильников  -Правил установки светильников  -Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников  -Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников  -Правил строповки и перемещения монтируемого оборудования осветительных сетей и светильников  -Правила по охране труда при работе на высоте  -Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок  -Производственная инструкция по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установке светильников  -Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим  -Требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования  -Требований, предъявляемых к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования  -Санитарных норм и правил проведения работ при монтаже электрооборудования | -Подбора инструментов, оборудования для прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников  -Прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах  -Установки светильников  -Проверки монтажа осветительных сетей и светильников устранение обнаруженных дефектов | |
| ПК 3.3 | | -Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств  -Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств  -Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств  -Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования  -Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим  -Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования | -Условных изображений на чертежах и схемах объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств  -Правил наладки объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств  -Правил пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств  -Правил пользования технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств  -Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок  -Производственных инструкций по наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверка и настройка аппаратов релейной защиты, простых логических устройств  -Правил пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим | -Подбора инструментов, оборудования для наладки электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве  -Наладки систем электроснабжения, освещения в промышленном и гражданском строительстве  -Наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит в промышленном и гражданском строительстве  -Настройки аппаратов релейной защиты, программирование логических контроллеров  --Проверки наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит и настройки аппаратов релейной защиты, устранение выявленных неисправностей  Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.  -Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины | |
| ПК 3.4 | | -выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;  -выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера | -номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;  -основные методы расчета и условия выбора электрических сетей;  -технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;  -конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ | -в проектировании электрических сетей | |

* 1. Обоснование часов вариативной части ОПОП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **№, наименование темы** | **Объем часов** | **Обоснование включения в рабочую программу** |
| 1 | МДК 03.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий | 30 | Увеличение количества часов обусловлено освоением умений и получение знаний позволяет поднять уровень профессиональной компетенции выпускников, выработать необходимые умения, обеспечивающие контроль качества электрического и электромеханического оборудования, точность и скорости чтения чертежей, точность и грамотность оформления технической документации; |
| 2 | Производственная практика | 36 | Увеличение количества часов обусловлено необходимостью закрепления теоретических знаний, получения практического навыка, а также умений необходимых во время чемпионатов «Профессионалы» по компетенции Электромонтаж |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование составных частей модуля** | **Объем в часах** | **В т.ч. в форме практической подготовки** |
| Учебные занятия | 361 | 151 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | *-* | *-* |
| производственная | *108* | *108* |
| Промежуточная аттестация, в том числе:  *МДК 01.01 в форме зачета (5 семестр), экзамена (6 семестр)*  *МДК 01.01 в форме дифференцированного зачета*  *УП 01 в форме дифференцированного зачета*  *ПП 01 в форме дифференцированного зачета* | 8 | - |
| Всего | **469** | **259** |

2.2. Структура профессионального модуля

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 | Раздел 1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей | **120** | **34** | **120** | **120** | - | **-** |  |  |
| Раздел 2. Электрооборудование промышленных и гражданских зданий | **136** | **66** | **136** | **136** | х | **-** |  |  |
| Раздел 3. Наладка электрооборудования | **48** | **24** | **48** | **48** |  |  |  |  |
| Раздел 4. Проектирование осветительных сетей | **57** | **27** | **57** | **57** |  |  |  |  |
| Учебная практика | **-** | **-** |  |  | | | **-** |  |
| Производственная практика | **108** | **108** |  |  | | |  | **108** |
|  | Промежуточная аттестация | **8** |  |  |  | | |  |  |
|  | ***Всего:*** | ***469*** | **259** | ***361*** | ***361*** | ***-*** | ***-*** | **-** | **108** |

2.3. Содержание профессионального модуля

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем** | | **Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия,** *курсовая работа (проект)* | **Объем, ак. ч. /  в том числе  в форме практической подготовки, ак. ч.** | **Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **Раздел 1 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей** | | |  |  |
| **МДК 03.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей** | | | **120** |  |
| **Введение** | | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| Цели и задачи курса, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами и МДК. Общая характеристика монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей. | 2 |  |
| **Тема 2.1** Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач | | **Содержание учебного материала** | **26** |  |
| Основные этапы монтажа кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и требованиями по электробезопасности. Требования приемки строительной части под монтаж линий. Механизация ЭМР кабельных линий. Инструменты. Классификация кабельных линий по способу прокладки. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях: в каналах, в туннелях, в блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка кабелей в траншеях. Особенности монтажа кабелей из сшитого полиэтилена. Типы муфт и маркировка. Монтаж кабельных муфт. Технология разделки концов кабелей. Соединение и оконцевание кабелей. ПТБ при монтаже. Состав проектной документации на монтаж ВЛ. Элементы ЛЭП: опоры, изоляторы, провода. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Порядок монтажа ЛЭП св. 1кВ. Разметка трасс. Сбор и установка опор. Раскатка проводов, монтаж изоляторов, натяжка и крепление проводов, маркировка опор, установка плакатов по ТБ и знаков безопасности. | 2 |  |
| Технология работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями. | 2 |  |
| Технология монтажа ВЛ самонесущим изолированным проводом (СИП). | 2 |  |
| Монтаж воздушных линий до 1кВ. Техника безопасности при монтаже линий электропередачи. | 2 |  |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **16** |  |
| Практическое занятие № 1 Технологические карты монтажа кабельных линий до 10кВ | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Практическое занятие № 2 Технологические карты монтажа кабельных муфт. | 2 |
| Практическое занятие № 3 Технологические карты монтажа воздушных линий | 2 |
| Практическая работа № 4 Расчет ЛЭП и выбор неизолированного провода | 2 |
| Практическая работа № 5 Монтаж ВЛ напряжением 0,38 кВ | 2 |
| Практическая работа № 6 Монтаж вводов ВЛ в здание | 2 |
| Практическая работа №7 Строительно-монтажные работы при прокладке кабеля в траншеях | 2 |
| Практическая работа № 8 Монтаж кабельных муфт | 2 |
| **Тема 2.2** Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств. | | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| Монтаж оборудования ТП (КТП, КТПН). Приемка под монтаж от строительных организаций. Способы доставки в монтажную зону. Монтаж силовых трансформаторов. Монтаж ошиновки подстанций. Монтаж заземления. Монтаж распределительных устройств: КРУ, КСО, КРУН. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Монтаж высоковольтных аппаратов: выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, реакторов, плавких предохранителей, разрядников и др. ПТБ при монтаже оборудования. | 2 |
| **Тема 2.3** Монтаж , наладка и ремонт воздушных линий электропередач (ВЛ | | **Содержание учебного материала** | **20** |  |
| Причины отказов ВЛ | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Технология эксплуатационных работ на ВЛ | 2 |
| Ремонт еревянных опор. Ремонт железобетонных опор ВЛ. | 2 |
| Ремонт проводов и тросов.Контроль соединения проводов. | 2 |
| Контроль изоляторов. Чистка изоляторов.Замена изоляторов. | 2 |
| Эксплуатация устройств грозозащиты Комплексный ремонт ВЛ | 2 |
| Измерение сопротивления опор | 2 |
| Монтаж, обслуживание и ремонт СИП | 2 |
| Методы борьбы с гололедом и вибрацией проводов и тросов | 2 |
| Определение мест повреждения на ВЛ 6-750 кВ | 2 |
| **Тема 2.4** Испытания и наладка электрических сетей | | **Содержание учебного материала** | **16** |  |
| Методы наладки воздушных и кабельных линий. Диагностика технического состояния и остаточного ресурса линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний. Проверка целости жил и фазировка кабелей. Измерение сопротивления изоляции. Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Определение активного сопротивления жил. Измерение сопротивления заземления. Осмотры кабельных линий. Отыскание мест повреждения кабелей. Испытание и наладка вторичных цепей. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Наладочные работы на воздушных линиях электропередачи. Контроль установки опор, монтажа проводов и тросов, заземления. Испытание изоляторов. Определение натяжения проводов воздушных линий. | 2 |
| Меры безопасности при наладке электрических сетей. Ведение технической документации при наладке электрических сетей. Проверка и настройка защиты прямого действия линий напряжением 6-10кВ. | 2 |
| Проверка вторичных цепей трансформатора тока. Проверка коэффициента возврата реле. Проверка правильности взаимодействия схем защиты и сигнализации. Проверка защиты в полной схеме первичным током на рабочей установке | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Оценка технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. | 2 |
| Испытания и наладка распределительных устройств (КРУ и КРУН, ЗРУ, ОРУ). Испытания высоковольтных аппаратов. Визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Проверка и испытание силовых трансформаторов. | 2 |
| Проверка условия допустимости параллельной работы трансформаторов. Фазировка трансформаторов. Наладка и испытания переключающих устройств. Проверка и испытание измерительных трансформаторов. Проверка и настройка устройств воздушных и кабельных линий. | 2 |  |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** |  |  |
| Практическая работа № 9 Изучение систем заземления |  | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Практическая работа № 10 Оценка возможности использования железобетонного фундамента цеха в качестве заземлителя |  |
| Практическая работа № 11 Расчет контурного(линейного) защитного заземления в цехах с электроустановками до 1000 В |  |
| **Тема 2.5** Сдача – приемка электромонтажных работ | | **Содержание учебного материала** | **12** |  |
| Приёмо-сдаточные испытания. Состав комиссии, участвующей в сдаче-приемке ЭМР.  Государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Регулирующая аппаратура и испытательные установки при производстве наладочных работ. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Проверка качества ЭМР, соответствие требованиям ПУЭ, СниП. | 2 |
| Комплексное опробование электрооборудования по согласованным программам. | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **4** |  |
| Практическое занятие № 12 Оформление протоколов по результатам испытаний | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Практическое занятие № 13 Изучение и составление приёмо-сдаточной документации электрических сетей нормативным документам. | 2 |
| **Тема 2.6** Эксплуатация электрических сетей | | **Содержание учебного материала** | **14** |  |
| Организация эксплуатации электрических сетей. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Основные задачи эксплуатации электрических сетей. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их работе. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Вывод линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в ремонт, акты и дефектные ведомости | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации и ремонту линий электропередачи. | 2 |
| Техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. | 2 |
| Планирование ремонтов, рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений при обслуживании и ремонте электрических сетей. Контроль состояния линий электропередачи. Безопасность при выполнении работ в действующих электроустановках. | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **2** |  |
| Практическое занятие № 14 Планово-предупредительные ремонты | 2 |  |
| **Курсовой проект**  **Выполнение курсового проекта по модулю является обязательным.**  **Примерная тематика курсовых проектов**  Монтаж электрооборудования цеха предприятия (по вариантам)  Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение.  Технология монтажа силового распределительного щита.  Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи устройством защитного отключения.  Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи датчиками движения.  Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи фото реле.  Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с двух мест управления и световой сигнализацией.  Монтаж и ремонт контура заземления в промышленных зданиях.  Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с предпусковой сигнализацией.  Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение.  Монтаж электрощита жилого дома.  Технология монтажа и техническое обслуживание асинхронного двигателя с подключением узла учета электрической энергии.  Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя с автоматическим включением резерва.  Технология монтажа систем освещения с элементами защиты.  Техническое обслуживание асинхронного двигателя с реверсивным пуском и световой сигнализацией режима работы.  Эксплуатация и обслуживание приборов учета электроэнергии.  Монтаж, проверка и маркировка асинхронных двигателей с соединением по системе треугольник перед вводом в эксплуатацию.  Технология электроизоляционных работ при ремонте электроустановок.  Монтаж и техническое обслуживание схемы подключения асинхронного двигателя в схеме реверсивного включения.  Техническое обслуживание и ремонт магнитного пускателя ПМУ211.  Техническое обслуживание и ремонт схемы автоматического пуска насосной станции. | | | 30 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Раздел 2 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий** | | | | **136** |  |
| **МДК 03.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий** | | | |  |  |
| **Тема 1.1. Электроосвещение промышленных предприятий и гражданских зданий** | | | **Содержание учебного материала** | **16** |  |
| Виды и системы освещения. Основные источники света. Классификация источников света. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Устройство электрических источников света. Лампы накаливания. Лиминисцентные лампы. Схемы включения люминисцентных ламп. Дуговые ртутные лампы, их виды и разновидности. Схемы включения. | 2 |
| Современные источники света. Светодиодные лампы. | 2 |
| Осветительные приборы. Области применения. Маркировка. | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **6** |  |
| Лабораторная работа №1 Измерение освещенности рабочих мест люксметром | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Практическая работа №1 Расчет внутреннего электроосвещения лампами накаливания | 2 |
| Практическая работа № 2 Расчет внутреннего электроосвещения люминесцентными лампами | 2 |
| **Тема 1.2. Электрооборудование общепромышленных механизмов и установок** | | | **Содержание учебного материала** | **38** |  |
| Назначение и устройство компрессоров и вентиляторов | 2 |  |
| Особенности электропривода и выбор мощности двигателя компрессоров и вентиляторов | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Автоматизация работы вентиляционными установками | 2 |
| Устройство вытяжной вентиляции.  Конструирование вентсистемы. Расчёт воздухообмена. Выбор воздуховодов. Расчёт требуемого давления. Выбор вентилятора и двигателя. Схема управления вентсистемы. | 2 |
| Устройство компрессоров. Схема компрессорной установки. Расчёт потребности сжатого воздуха.  Выбор компрессора и двигателя. Аппаратура управления компрессорами. Схема управления компрессорной установки. | 2 |
| Автоматизация работы компрессорными установками | 2 |
| Назначение и устройство насосов | 2 |
| Устройство насосов. Схема насосной установки.  Пуск и остановка центробежного насоса. Работа насоса на магистраль.  Регулирование производительности насосов. Выбор мощности двигателя.  Реле уровня. Схема управления откачивающими насосами. | 2 |
| Назначение, классификация и устройство лифтов. Основные параметры и технические характеристики, кинематические схемы. Выбор типа приводного двигателя. Выбор системы управления.. | 2 |
| Устройство и электрооборудование лифтов. Электрические схемы управления лифтами | 2 |
| Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта и поточно-транспортных систем. | 2 |
| Электрооборудование кондиционеров, холодильников, морозильников. Электрические схемы.  Электрооборудование нагревательных приборов. Котлы. Электронагреватели. Электрические схемы.  Электрическое отопление. Конвекторы, излучающие панели. | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **12** |  |
| Практическая работа №3 Расчет мощности и выбор типа двигателя вентиляционной установки | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Практическая работа №4 Расчет мощности и выбор типа двигателя компрессорной установки |  |
| Практическая работа № 5 Изучение схемы автоматизированного управления вентиляционной установки | 2 |
| Практическая работа № 6 Изучение схемы автоматизированного управления компрессорной установкой | 2 |
| Практическая работа № 7 Расчет мощности и выбор типа двигателя насосной установки | 2 |
| Практическая работа № 8 Изучение схемы автоматизированного управления насосной установки | 2 |
| **Тема 1.3. Электрооборудование подъемно-транспортных установок** | | | **Содержание учебного материала** | **40** |  |
| Назначение ,классификация и устройство механизмов непрерывного транспорта | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Основные требования, предъявляемые к электроприводу механизмов непрерывного транспорта. Расчет мощности и выбор типа двигателя конвейера | 2 |
| Автоматизация работы механизмами непрерывного транспорта | 2 |
| Назначение, классификация и устройство крановых механизмов. Основные параметры и технические характеристики. Классификация грузоподъёмного электрооборудования. Особенности и режимы работы. Основное электрооборудование кранов, его размещение. Виды электроприводов кранов. Способы управления механизмами кранов. Основное электрооборудование кранов, его размещение. | 2 |
| Кинематические схемы и структурная схема механизмов мостового крана. Нагрузочные диаграммы механизмов. Особенности электрооборудования и режимы работы мостовых кранов. Требование ПУЭ к выбору рода тока и величины питающего напряжения.  Крановые электродвигатели. Расчёт статических нагрузок крановых двигателей. Выбор и проверка двигателей. Расчёт нагрузок двигателей моста и тележки. | 2 |
| Общие требования к электродвигателям мостовых кранов. Выбор типа двигателя кранового механизма. | 2 |
| Тормозные устройства крановых механизмов. Защитные крановые панели. Учёт динамических нагрузок. Крановые тормозные устройства. Расчёт и выбор крановых резисторов.  Аппаратура управления и защиты электроприводов кранов. Схемы защитных панелей. Токоподвод к кранам. | 2 |
| Схема управления двигателями механизма крана с помощью силового контроллера | 2 |
| Схема управления двигателями механизма крана с помощью магнитного контроллера | 2 |
| Принципиальные электротехнические схемы управления механизмами подъёма и перемещения мостовых кранов. Электрооборудование подвесных электротележек. | 2 |
| Схемы управления приводом электротележек. Расчёт и выбор двигателей. | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **18** |  |
| Практическая работа № 9 Расчет мощности и выбор типа двигателя конвейера | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Практическая работа № 10 Изучение схемы автоматизированного управления двигателями совместно работающих конвейеров | 2 |
| Практическая работа №11 Расчет мощности и выбор типа двигателя механизма подъема мостового крана | 2 |
| Практическая работа №12 Расчет мощности и выбор типа двигателя механизма перемещения мостового крана | 2 |
| Практическая работа № 13 Изучение схемы управления двигателями механизма крана с помощью силового контроллера | 2 |
| Практическая работа № 14 Изучение схемы управления двигателями механизма крана с помощью магнитного контроллера | 2 |
| Практическая работа № 15 Изучение схемы управления двигателями электротележки (тельфера) | 2 |
| Практическая работа №16 Расчет мощности и выбор типа двигателя односкоростного лифта | 2 |
| Практическая работа № 17 Изучение схемы управления грузовым лифтом | 2 |
| **Тема 1.4. Электрооборудование металлорежущих станков** | | | **Содержание учебного материала** | **10** |  |
| Основные сведения о металлорежущих станках. Классификация станков. Основные и вспомогательные движения. Кинематические схемы. Требования к ЭП станков. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Выбор типа привода и двигателя металлорежущего станка .Регулирование скорости двигателей металлорежущих станков. Выбор типа ЭП. Регулирование скорости приводов станков. Механическое и электромеханическое регулирование. | 2 |
| Электрооборудование токарных станков. Электрооборудование сверлильных , расточных строгальных и фрезерных станков. Электрооборудование сверлильных, строгальных, фрезерных и шлифовальных станков. | 2 |
| Устройство токарно-винторезного станка. Общие сведения о токарно-револьверных и карусельных станках.  Основные характеристики режима точения. Определение глубины резания, подачи.  Расчёт скорости, усилия и мощности резания.  Построение нагрузочной диаграммы токарного станка. Расчёт мощности и выбор двигателей.  Схема управления токарно-винторезного станка. Схема управления токарно-револьверного станка. Связь механического, электрического управления и гидропривода. | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **2** |  |
| Практическая работа №18 Расчет мощности и выбор типа двигателя главного движения токарного станка. Изучение схемы управления токарным станком мод 1К62 | 2 |  |
| **Тема 1.5.** Электрооборудование установок электрической сварки и установок электронагрева | | | **Содержание учебного материала** | **6** |  |
| Установки дуговой сварки. Установки контактной сварки | 2 |  |
| Общие сведения о электротермических установках. Установки печей сопротивления и дуговых печей  Общие сведения об электротермических установках.  Устройство и электрооборудование печей сопротивления. Устройство камерной печи. Сушильная камерная печь.  Нагревательные элементы Электрическая схема печи сопротивления с регулированием температуры. Работа прибора теплового контроля. Тиристорное регулирование печей сопротивления.  Устройство дуговых печей. Схема питания дуговой печи. Основное электрооборудование установок с дуговыми печами. Схема электрического регулирования мощности дуговой печи.  Конструктивное исполнение и электрооборудование индукционных печей. Электрические схемы индукционных печей.  Общие сведения об электросварке. Электроустановки для сварки. Сварочные трансформаторы. Преобразователи постоянного тока. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Электрооборудование электротехнологических установок.  Характеристики взрывоопасных смесей. Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ. Прокладка проводов и кабелей во взрывоопасных зонах. Специальные кабели. Монтаж и испытание трубной проводки. Двигатели и аппараты управления для взрывоопасных зон. Выбор электрооборудования для пожароопасных зон. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **МДК 03.03 Наладка электрооборудования** | | | **48** |  |
| **Введение** | | **Содержание учебного материала е** | **2** | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Цели и задачи дисциплины. Задачи пусконаладочного производства как завершающей стадии. Отечественный и зарубежный опыт пусконаладочных работ. |
| **Тема 1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования** | | | **6** |  |
| **Тема 1.1 Организация и нормативные документы на пусконаладочные работы** | | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| Организационные мероприятия пусконаладочных работ. Получение проектной документации от заказчика. Техническая подготовка пусконаладочных работ, состав и этапы пусконаладочных работ (ПНР). Условия окончания ПНР на объекте; документация, передаваемая заказчику. Нормативные документы, применяемые при пусконаладочных работах (ПУЭ, СНиПы, инструкции, технические условия, заводская документация на оборудование). Нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 1.2 Аппараты и приборы для наладочных работ** | | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| Общие сведения об аппаратах и приборах, применяемых при пусконаладочных работах. Приборы для измерения электрических величин. Трансформаторы измерительные и регулировочные. Измерительные комплекты. Измерение типовых величин и регистрация процессов. Определение порядка чередования фаз и снятие векторных диаграмм при пусконаладочных работах. Измерение характеристик изоляции; коэффициента абсорбции, емкости изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 2. Наладка аппаратов напряжением до 1кВ** | | | **14** |  |
| **Тема 2.1 Наладка контакторов, магнитных пускателей, электромагнитных и тепловых реле** | | **Содержание учебного материала** | 8 |  |
| Общие указания по проверке аппаратов: проверка сопротивления изоляции, измерение сопротивления катушек постоянному току, испытание электрической прочности изоляции, проверка контактной системы, определение параметров срабатывания аппаратов. Проверка работоспособности контакторов и магнитных пускателей. Наиболее характерные неисправности. Проверка и регулировка электромагнитных и тепловых реле. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **В том числе лабораторных работ** | 4 |  |
| Лабораторная работа № 1 Проверка и наладка контакторов и магнитных пускателей. Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний контакторов и магнитных пускателей. Выполнение наладочных работ контакторов и магнитных пускателей. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Лабораторная работа № 2 Проверка и наладка тепловых реле  Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний тепловых реле. Выполнение наладочных работ тепловых реле. | 2 |
| **Тема 2.2 Наладка автоматических выключателей** | | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| Классификация автоматических выключателей переменного и постоянного тока. Проверка сопротивления изоляции. Проверка контактной системы. Определение параметров срабатывания расцепителей. Общие сведения о бесконтактных автоматических выключателях. Бесконтактные магнитные пускатели и тиристорные станции управления (ТСУ). Проверка устройства на функционирование автономно и в общей схеме управления. Настройка и проверка защиты. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **В том числе лабораторных работ** | 2 |  |
| Лабораторная работа № 3 Проверка и наладка автоматических выключателей. Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний автоматических выключателей. Выполнение проверки и настройки максимально токовой защиты автоматических выключателей. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 2.3 Проверка коммутационных приборов и аппаратов** | | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| Осмотр коммутационных приборов и аппаратов. Измерение сопротивления изоляции. Проверка состояния контактных поверхностей контакторов, их прилегания, состояния нажимных пружин. Проверка кнопок управления, ключей управления, рубильников и т.д. Проверка технических характеристик коммутационных приборов и соответствия их параметрам схем включения. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 3. Испытание и наладка электрооборудования подстанций** **6(10)/0,4кВ** | | | **14** |  |
| **Тема 3.1 Испытание и наладка выключателей напряжением 6(10)кВ** | | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей масляных выключателей, подвижных и направляющих частей выключателей, выполненных из органических материалов, постоянному току контактов выключателей, обмоток включающей и отключающей катушек привода. Испытание электрической прочности изоляции, вводов. Измерение собственного времени включения и отключения выключателя, измерение скорости движения подвижных контактов при включении и отключении выключателей; проверка действия механизма свободного расцепления; напряжение срабатывания приводов выключателей; испытание выключателей многократными включениями и отключениями. Испытание и наладка комплектных распределительных устройств (КРУ). | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 3.2 Испытание силовых трансформаторов 6(10)/0,4кВ** | | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| Измерение характеристик изоляции: сопротивления изоляции, коэффициента абсорбции, емкости изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь; измерение сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току, коэффициента трансформации; проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов. Включение трансформаторов под напряжение, измерение потерь и токов холостого хода. Проверка работы переключающегося устройства. Включение трансформатора под нагрузку. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 3.3 Проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения** | | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| Измерение сопротивления изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. Проверка полярности выводов вторичных обмоток однофазных измерительных трансформаторов. Проверка коэффициента трансформации трансформаторов тока. Снятие характеристик намагничивания сердечников трансформаторов тока, измерение тока холостого хода трансформаторов напряжения. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **В том числе лабораторных работ** | 2 |  |
| Лабораторная работа № 4 Проверка измерительных трансформаторов тока. Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний трансформаторов тока. Проверка коэффициента трансформации трансформатора тока. | *2* | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 3.4 Испытание силовых кабельных линий** | | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| Проверка целостности жил и фазировки кабелей. Измерение сопротивления изоляции. Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты. Определение активного сопротивления жил. Измерение сопротивления заземления. Нормы сопротивления заземления силовых кабельных линий. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 3.5 Проверка и испытание заземления** | | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| Измерение сопротивления контуров и очагов заземления. Проверка наличия связи между токоприемниками и контуром заземления. Измерение сопротивления петли фаза-нуль. |  |
| **Тема 4. Наладка устройств релейной защиты** | | | **10** |  |
| **Тема 4.1 Проверка и настройка электромагнитных и индукционных реле** | | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| Общие сведения. Реле тока и реле напряжения: технические характеристики, внешний осмотр, проверка и регулировка механической части. Проверка и регулировка электрических характеристик. Индукционные максимальные реле тока. Технические характеристики. Проверка механической части и электрических характеристик реле. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 4.2 Проверка и настройка дифференциальных реле и реле направления мощности** | | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| Общие сведения. Реле тока дифференциальные. Технические характеристики. Проверка и настройка электрических параметров реле. Реле направления мощности. Технические характеристики. Проверка и регулировка электрической части реле. Проверка и регулировка электрических характеристик реле. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 4.3 Проверка и настройка реле времени, промежуточных и сигнальных реле** | | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| Общие сведения. Реле времени серий. Технические характеристики. Проверка механической части реле. Проверка электрических характеристик реле. Промежуточное реле серий. Технические характеристики. Проверка и регулировка механической части реле. Сигнальные реле. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **В том числе лабораторных работ** | 2 |  |
| Лабораторная работа № 5 Проверка и настройка реле времени. Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний реле времени. Выполнение проверки и настройки времени. | 2 |  |
| **Тема 5. Наладка электрических машин** | | | **6** |  |
| **Тема 5.1 Проверка и испытание электрических машин** | **Содержание учебного материала** | | 4 |  |
| Общие сведения о наладке электрических машин. Внешний осмотр и проверка механической части. Объем приемо-сдаточных испытаний машин постоянного тока, асинхронных двигателей. Особенности приемо-сдаточных испытаний синхронных машин. Методы измерений и нормы оценки характеристик изоляции. Определение степени увлажненности обмоток; измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин; измерение сопротивления обмоток постоянному току; проверка правильности соединений и исправности обмоток. | | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **В том числе лабораторных работ** | | 2 |  |
| Лабораторная работа № 6Испытание асинхронного двигателя. Изучение электрических схем для проведения испытаний асинхронного двигателя. Выполнение приемо-сдаточных испытаний асинхронного двигателя. | | 2 |  |
| **Тема 5.2Подготовка машин к пуску** | **Содержание учебного материала** | | **2** |  |
| Проверка поверхности коллектора и контактных колец. Допустимые биения коллекторов машин постоянного тока. Допустимые биения контактных колец асинхронных машин. Проверка состояния щеток. Подготовка машин к пуску. Проверка работы при холостом ходе. Испытание и проверка на нагрев и вибрацию. | | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 6. Наладка электроприводов** | | | **20** |  |
| **Тема 6.1 Наладка нерегулируемых электроприводов с асинхронными двигателями и двигателями постоянного тока** | **Содержание учебного материала** | | **8** |  |
| Ознакомление и анализ проектной принципиальной схемы привода. Проверочные расчеты по выбору уставок защит и функциональных реле, по выбору пусковых и других сопротивлений. Внешний осмотр аппаратуры и состояние монтажа. Проверка соответствия аппаратуры и монтажа проекту. Проверка и настройка приборов и аппаратов на параметры проекта. Выполнение замеров сопротивлений. Проверка работы электропривода на холостом ходу и под нагрузкой во всех технологических режимах работы механизма. Заполнение приемосдаточной документации. | | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **В том числе лабораторных работ** | | 4 |  |
| Лабораторная работа № 7 Наладка схемы управления асинхронным электроприводом. Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение пусконаладочных работ асинхронного электропривода. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Лабораторная работа № 8Наладка схемы управления электроприводом постоянного тока. Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение пусконаладочных работ электропривода постоянного тока. | | 2 |
| **Тема 6.2 Наладка нерегулируемых электроприводов с синхронным двигателем** | **Содержание учебного материала** | | **4** |  |
| Электроприводы с синхронным двигателем с электромагнитным возбуждением, прямой и реакторный пуск, схемы управления с пуском по току, времени и частоте. Настройка защиты синхронного двигателя. Электроприводы с синхронным двигателем с тиристорным возбуждением. Настройка устройства шунтирования обмотки возбуждения, наладка автоматического регулятора возбуждения (АРВ) в различных режимах работы привода, настройка контуров регулирования тока возбуждения, реактивного тока и напряжения. | | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 6.3 Наладка**  **тиристорных**  **электроприводов** | **Содержание учебного материала** | | **4** |  |
| Наладка нереверсивного тиристорного преобразователя (ТП), фазировка ТП, настройка системы импульсно-фазового управления (СИФУ) ТП. Установка углов регулирования, снятие характеристик ТП, проверка работы защиты ТП, работы на холостом ходу и под нагрузкой. Проверка и наладка двухконтурной системы автоматического регулирования электропривода. Наладка тиристорных электроприводов переменного тока. | | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **В том числе лабораторных работ** | | **2** |  |
| Лабораторная работа № 9Наладка замкнутого электропривода. Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение наладки контуров системы автоматического регулирования замкнутого электропривода. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 6.4 Наладка цифровых систем управления и программируемых устройств управления** | **Содержание учебного материала** | | **4** |  |
| Общие сведения. Проверка логических элементов на функционирование. Проверка функциональных групп с логическими элементами на функционирование автономно и в составе цифровых систем управления. Общие сведения о наладке программируемых устройств управления. Проверка аппаратных средств на функционирование методов тестовых программ; запись программ в ручном и автоматическом режимах в постоянное запоминающее устройство контроллера; проверка программы контроллера в тестовом режиме. | | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **В том числе лабораторных работ** | | 2 |  |
| Лабораторная работа № 10Наладка программируемого контроллера. Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний программируемого контроллера. Проверка программы контроллера в тестовом режиме. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **МДК 03.04 Проектирование осветительных сетей** | | | | **44** |  |
| **Введение** | | **Содержание учебного материала** | | **2** |  |
| Цели и задачи дисциплины; связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Основные направление в развитии электроэнергетики; применение современных технологий, материалов, электроустановок. Общая характеристика освещения предприятий и гражданских зданий. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 1.1** Основные сведения об осветительных сетях | | **Содержание учебного материала** | | **8** |  |
| Основы светотехники. Основные понятия и определения в светотехнике: лучистая энергия, световой поток, сила света, освещенность, яркость. Единицы измерения. Понятие кривой силы света. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Источники света. Лампы накаливания, влияние напряжения на световой поток и срок службы лампы, современные лампы накаливания – криптоновые, галогенные; достоинства и недостатки ламп накаливания. Люминесцентные лампы низкого давления, их схемы включения; достоинства и недостатки. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Газоразрядные лампы высокого давления, их схемы включения, достоинства и недостатки. Назначение ПРА. Стробоскопический эффект. Помехи, создаваемые газоразрядными лампами. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Энерго сберегающие лампы. Компактные люминесцентные лампы. Светильники, их типы, классификация и применение для предприятий и гражданских зданий. | | 2 |
| **Тема 1.2** Выполнение электрической осветительной сети | | **Содержание учебного материала** | | **8** |  |
| Виды и системы освещения. Рабочее и аварийное освещение. Понятие освещения безопасности и эвакуационного освещения. Требования к их выполнению. Способы осуществления питания аварийного освещения. Определение норм освещенности при проектировании освещения промышленных и гражданских зданий, согласно СНиП. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Виды осветительных сетей: питающие, групповые и распределительные. Область применения схем. Размещение светильников на плане.. | | 2 |  |
| Монтаж осветительных сетей промышленных и гражданских зданий | | 2 |  |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **2** | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Практическое занятие№1 Размещение светильников на плане*.* Влияние коэффициента неравномерности освещения на количество светильников и расстояние между ними. | | 2 |
| **Тема 1.3** Расчет электрической осветительной сети | | **Содержание учебного материала** | | **16** |  |
| Методы расчета осветительных установок: точечный, коэффициента использования, удельной мощности. Область применения методов. Виды расчетов осветительных сетей: по длительно-допустимому току, на минимум расхода проводникового материала, по допустимой потере напряжения. Допустимые потери напряжения в осветительных сетях согласно ПУЭ | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Выбор проводов, кабелей осветительных сетей. Защита сети электроосвещения. Выбор уставок автоматических выключателей. Выбор распределительных щитов освещения. Выполнение сети аварийного освещения. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Расчет электрических нагрузок осветительных сетей. | | 2 |  |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **10** |  |
| Практическое занятие№2 Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой более 5 м. Расчет общего равномерного освещения, выбор светильников в зависимости от среды помещения. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Практическое занятие№3 Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой до 5 м. Расчет общего равномерного освещения, выбор светильников, их размещение. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Практическое занятие№4 Расчет системы освещения методом удельной мощности. Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы для гражданских зданий. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Практическое занятие№5 Расчет электрической сети освещения. Выбор сечения и марки проводов, кабелей. Выбор щитов и аппаратов защиты. | | 2 |
| **Тема 1.4** Электроосвещение на строительной площадке | | **Содержание учебного материала** | | **4** |  |
| Требования к источникам света, светильники на строительной площадке. Питание сетей освещения на строительных площадках. | | 2 |  |
|  | | Устройство электрического освещения на строительной площадке. Нормы освещенности на строительной площадке. Упрощенные способы расчета осветительных установок на строительной площадке. Наружное прожекторное освещение. Внутреннее освещение на строительной площадке. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Тема 1.5** Наружное рекламное освещение | | **Содержание учебного материала** | | **2** | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Источники света. Питание установок наружного освещения. Выполнение и защита сетей наружного освещения. Световая реклама. Управление наружным освещением | | 2 |
| **Тема 1.6** Защитное заземление и зануление осветительных установок | | **Содержание учебного материала** | | **4** | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| Общие требования к средствам защиты электроустановок. Зануление и заземление осветительных установок согласно требованиям ПУЭ. защитного отключения, его применение в осветительных сетях. | | 2 |
| Конструктивное выполнение зануления и заземления; применение заземляющих защитных проводников. Устройство | | 2 |  |
| **Тема 1.7** Меры безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей | | **Содержание учебного материала** | | **2** |  |
| Требования ПТЭ и ПТБ. Меры по разделению действующей и монтируемой установок.  Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям. Работа в действующей электроустановке. Меры безопасности при обслуживании осветительных установок. | | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Производственная практика**  **Виды работ**  - выполнение подготовительных работ по монтажу электрических сетей на разных уровнях напряжения;  - разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ;  - выполнение работ по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей.  - участие в составлении отдельных разделов проекта производства работ;  - выполнение расчетов электрических нагрузок электрических сетей и выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;  - участие в разработке проектной документации с использованием персонального компьютера;  - ведение оперативной документации на подстанции;  -проведение осмотров и профилактических испытаний трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для выявления нарушений и дефектов в их работе  -участие в оценке технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов  - участие в монтаже и наладке воздушных и кабельных линий;  -участие в приемо-сдаточных испытаниях;  -оформление протоколов по завершению испытаний;  -участие в выполнении работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;  **-** обход и осмотр технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления, изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений);  -участие в проведении измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи при приемке их в эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта;  -контроль наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря;  - участие в составлении заявок на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи;  - участие в разработке предложений по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;  - участие в обеспечении рационального расходования материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений;  - контроль исправного состояния, эффективной и безаварийной работы линий электропередачи;  - обоснование своевременного вывода трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта  Монтаж открытых электропроводок по различным строительным конструкциям.  Монтаж скрытых электропроводок в каналах строительных конструкций.  Монтаж тросовых электропроводок и электропроводок на струнах.  Монтаж электропроводок в пластмассовых и металлических трубах.  Монтаж осветительных групповых щитков.  Монтаж распределительных, осветительных и магистральных шинопроводов.  Монтаж светильников всех видов.  Монтаж заземления.  Контроль качества выполненных работ. Проверка под напряжением, прозвонка открытых и скрытых электропроводок.  Поверка сопротивления изоляции токопроводящих частей.  Демонтаж осветительной сети и осветительного оборудования.  Ремонта осветительных сетей и осветительного электрооборудования | | | | **108** | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09  ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3 ПК 3.4 |
| **Всего** | | | | **469** |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП.

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электрических измерений и электрических цепей» и «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления», оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП.

Мастерские: - электротехническая; -монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования, оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП*.*

3.2. Учебно-методическое обеспечение

**3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания**

1.Бычков, А. В. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий: учебное издание / Бычков А. В., Савватеев А. С., Бычкова О. М. - Москва : Академия, 2021. - 192 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

2.Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513195

3.Полищук, В. И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования : учебное пособие / В.И. Полищук. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 203 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016457-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2117630

4.Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов : учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-652-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2103207

5.Щербаков, Е. Ф. Электрические аппараты : учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 303 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-797-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2084333

**3.2.2. Дополнительные источники**

1.Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901877221?marker=6540IN> (дата обращения 17.12.2021).

2.СП 10.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/566249684> (дата обращения 17.12.2021).

3.Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 256 с. — ISBN 978-5-507-47223-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/352085 (дата обращения: 12.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов освоения   
профессионального модуля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код ПК, ОК** | **Критерии оценки результата  (показатели освоенности компетенций)** | **Формы контроля и методы оценки** |
| ПК.3.1. Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников | Осуществление оценивания технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  Демонстрация знаний, по оценке технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.  Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.  Чтение схем и чертежей при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.  Использование нормативно-справочной литературы и документации;  Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования.  Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.  Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.  Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.  Демонстрация умения применять различные виды испытаний после монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.  Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.  Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.  Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | * Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; * Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; * Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; * Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; * наблюдением за выполнением практических работ; * фронтального устного опроса; * Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; * Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля;   Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ03.  Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.  Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике.  Экзамен квалификационный. |
| ПК. 3.2. Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. | Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.  Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.  Чтение схем и чертежей при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников  Использование нормативно-справочной литературы и документации;  Точность и скорость определения неисправностей в работе.  Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.  Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.  Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.  Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.  Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.  Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| ПК. 3.3. Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. | Осуществление оценивания технического состояния при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.  Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.  Чтение схем и чертежей при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.  Использование нормативно-справочной литературы и документации;  Точность и скорость определения неисправностей в работе.  Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.  Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.  Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.  Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.  Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.  Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.  Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| ПК. 3.4. Выполнять наладку электроприводов | Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по наладке электроприводов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по наладке электроприводов.  Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов по наладке электроприводов.  Использование нормативно-справочной литературы и документации;  Точность и скорость определения неисправностей в работе.  Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по наладке электроприводов  Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.  Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ.  Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.  Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.  Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| **ОК 1.** Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач.  Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |
| **ОК 2**. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |
| **ОК 3.** Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации;  Применение современной научной профессиональной терминологии; |
| **ОК 4.** Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик.  Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |
| **ОК 9.** Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

**Приложение 1.4**

**к ОПОП по специальности**

**08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования**

**промышленных и гражданских зданий**

**Рабочая программа профессионального модуля**

# «ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

**202\_5\_ г.**

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

[1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4](#_Toc162370387)

[1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы 4](#_Toc162370388)

[1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 4](#_Toc162370389)

[1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП 4](#_Toc162370390)

[2. Структура и содержание профессионального модуля 4](#_Toc162370391)

[2.1. Трудоемкость освоения модуля 4](#_Toc162370392)

[2.2. Структура профессионального модуля 5](#_Toc162370393)

[2.3. Содержание профессионального модуля 6](#_Toc162370394)

[2.4. Курсовой проект (работа) 7](#_Toc162370395)

[3. Условия реализации профессионального модуля 8](#_Toc162370397)

[3.1. Материально-техническое обеспечение 8](#_Toc162370398)

[3.2. Учебно-методическое обеспечение 8](#_Toc162370399)

[4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 8](#_Toc162370400)

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 04. Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

* 1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности *«*Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования*»*.

Профессиональный модуль включен в *обязательную часть образовательной программы.*

* 1. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код ОК, ПК** | **Уметь** | **Знать** | **Владеть навыками** |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части  определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы  выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы  владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах  оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить  структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях  основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте  методы работы в профессиональной и смежных сферах  порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | *-* |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации  выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска  оценивать практическую значимость результатов поиска  применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач  использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности  использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности  приемы структурирования информации  формат оформления результатов поиска информации  современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и  программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | *-* |
| ОК 3 | -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности  -применять современную научную профессиональную терминологию  -определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  -выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи  -определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования  -презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности  -определять источники достоверной правовой информации  -составлять различные правовые документы  -находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать  -оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | -содержание актуальной нормативно-правовой документации  -современная научная и профессиональная терминология  -возможные траектории профессионального развития и самообразования  -основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности  -правила разработки презентации  -основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК 4 | организовывать работу коллектива и команды  взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива  психологические особенности личности | *-* |
| ОК 9 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы  участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности  кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)  писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы  основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности  особенности произношения  правила чтения текстов профессиональной направленности | *-* |
| ПК 4.1 | -Читать электрические схемы и чертежи на оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса  -Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса  -Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса  -Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей оборудования  -Печатать электрические схемы и чертежи оборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации  -Заменять тиристорное управление оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса  -Проверять работоспособность реле давления, реле протока на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса  -Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса  -Производить наладку автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса | -Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса  -Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса  -Порядка технического обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса  -Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса  -Видов, назначений и порядка применения устройств вывода графической и текстовой информации  -Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | -Изучения конструкторской и технологической документации оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса  -Подготовки рабочего места при ремонте и обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса  -Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса  -Проверки работоспособности реле давления, реле протока на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса  -Наладки автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса  -Настройки блока управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса  -Ремонта, монтажа, установки и наладки тиристорного управления на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса |
| ПК 4.2 | -Читать электрические схемы и чертежи на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования  -Печатать электрические схемы и чертежи электрооборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации  -Заменять диоды и тиристоры на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Заменять конденсаторы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Заменять измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Производить регулировку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления | -Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Видов, назначений и порядка применения устройств вывода графической и текстовой информации  -Особенностей электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Порядка технического обслуживания электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | -Изучения конструкторской и технологической документации на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Подготовки рабочего места при монтаже, наладке и ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для монтажа, наладки и ремонта электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Ремонта пусковой и защитной аппаратуры систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Замены конденсаторов, диодов и тиристоров систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Замены измерительных приборов цеховых систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
| ПК 4.3 | -Читать электрические схемы и чертежи на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления | -Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Видов, назначений и порядка применения устройств вывода графической и текстовой информации  -Особенностей электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Порядка технического обслуживания электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | -Подготовки рабочего места при монтаже, наладке и ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для монтажа, наладки и ремонта электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  -Ремонта пусковой и защитной аппаратуры систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления |
| ПК 4.4 | -Читать электрические схемы и чертежи распределительных устройств напряжением до 10 кВ  -Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и распределительных устройств напряжением до 10 кВ  -Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче распределительных устройств напряжением до 10 кВ  -Определять степень увлажненности изоляции распределительных устройств напряжением до 10 кВ  -Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности распределительных устройств напряжением до 10 кВ  -Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании распределительных устройств напряжением до 10 кВ  -Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ  -Определять полярность обмоток оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ | - Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ  -Видов, конструкций, назначений, возможности и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ  -Порядка и последовательности проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования распределительных напряжением до 10 кВ  -Норм и объемов приемо-сдаточных испытаний  -Порядка оформления протоколов и актов испытания цехового электрооборудования  -Порядка проведения измерений при производстве пусконаладочных работ  -Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ  -Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | -Изучения конструкторской и технологической документации на распределительные устройства напряжением до 10 кВ  -Подготовки рабочего места при обслуживании, ремонте распределительных устройств до 10 кВ  -Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для обслуживания, распределительных устройств напряжением до 10 кВ |
| ПК 4.5 | -Читать электрические схемы и чертежи технологического оборудования с электронными -схемами управления  -Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления  -Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления  -Определять степень увлажненности изоляции технологического оборудования с электронными схемами управления  -Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности технологического оборудования с электронными схемами управления  -Измерять ток фазы и напряжение технологического оборудования с электронными схемами управления  -Измерять емкость, индуктивность и частоту технологического оборудования с электронными схемами управления  -Определять полярность обмоток электрооборудования | -Требований, предъявляемых к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления  -Видов, конструкций, назначений, возможностей и правил использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления  -Порядка и последовательности проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй технологического оборудования с электронными схемами управления  -Норм и объемов приемо-сдаточных испытаний  -Порядка оформления протоколов и актов испытания технологического оборудования с электронными схемами управления  -Порядка проведения измерений при производстве пусконаладочных работ  -Видов и правил применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления  -Требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | -Изучения конструкторской и технологической документации на технологическое оборудование с электронными схемами управления  -Подготовки рабочего места при обслуживании и устранении неисправностей технологического оборудования с электронными схемами управления  -Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для обслуживания и устранения неисправностей технологического оборудования с электронными схемами управления  -Обслуживания и устранения неисправностей технологического оборудования с электронными схемами управления  -Ремонта блока управления технологического оборудования  -Диагностики и замены датчиков управления температурой, давлением технологического оборудования  -Составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования |

* 1. Обоснование часов вариативной части ОПОП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **№, наименование темы** | **Объем часов** | **Обоснование включения в рабочую программу** |
| 1 | Производственная практика | 36 | Увеличение количества часов обусловлено необходимостью закрепления теоретических знаний, получения практического навыка, а также умений необходимых во время чемпионатов «Профессионалы» по компетенции Электромонтаж |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование составных частей модуля** | **Объем в часах** | **В т.ч. в форме практической подготовки** |
| Учебные занятия | 93 | 43 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | *-* | *-* |
| производственная | *108* | *108* |
| Промежуточная аттестация, в том числе:  *МДК 04.01 в форме зачета (5 семестр), экзамена (6 семестр)*  *ПП 04 в форме дифференцированного зачета* | 2 | - |
| Всего | **201** | **151** |

2.2. Структура профессионального модуля

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09  ПК 4.1 ПК 4.2  ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 | Раздел 1. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий | **93** | **43** | **93** | 93 | - | **-** |  |  |
| Учебная практика | **-** | **-** |  |  | | | **-** |  |
| Производственная практика | **108** | **108** |  |  | | |  | **108** |
|  | Промежуточная аттестация | **-** |  |  |  | | |  |  |
|  | ***Всего:*** | ***201*** | **151** |  | ***93*** | ***-*** | ***-*** | **-** | **108** |

2.3. Содержание профессионального модуля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем** | **Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия,** *курсовая работа (проект)* | **Объем, ак. ч. /  в том числе  в форме практической подготовки, ак. ч.** | **Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы** |
| **1** | **2** |  |  |
| **МДК.01.03** **Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий** | | **93** |  |
| **Введение** | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| Краткая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Основные нормативные документы по эксплуатации и ремонту электрооборудования. Подразделения специализированной организации, занимающиеся эксплуатацией и ремонтом электрооборудования. Виды ремонтов электрооборудования: текущий, средний, капитальный. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| **Тема 1.1.** Общие вопросы эксплуатации и ремонта | **Содержание учебного материала** | **10** |  |
| Виды технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Планирование ремонтных работ. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| Изучение конструктивных исполнений электрооборудования | 2 |
| Изучение климатических исполнений и категорий размещения оборудования | 2 |
| Изучение способов защиты оборудования от воздействия окружающей среды | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **2** |  |
| Практическое занятие № 1. Планирование ремонтов электрических машин | 2 |  |
| **Тема 1.2** Эксплуатация и ремонт электрических сетей и осветительных установок | **Содержание учебного материала** | **24** |  |
| Прием в эксплуатацию электрических сетей после выполнения электромонтажных работ; | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| Обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В; | 2 |
| Периодичность осмотров; измерения и испытания электрических сетей в процессе эксплуатации. | 2 |
| Эксплуатация и ремонт осветительных установок; требования нормативных документов к рабочему и аварийному освещению; | 2 |
| Измерение освещенности, проверка сопротивления изоляции проводов; общие сведения о эксплуатации и ремонта наружного и рекламного освещения; | 2 |
| Инвентарные приспособления используемые при эксплуатации и ремонте электрических сетей и осветительных установок. | 2 |
| Правила безопасности при эксплуатации и ремонте электрических сетей и осветительных установок. | 2 |
| **В том числе, практических занятий** | **10** |  |
| Практическое занятия № 1. Способы проверки электрических цепей. | 2 |  |
| Практическое занятие № 5. Изучение способов и порядка монтажа кабельных линий напряжением до 1 кВ. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| Практическое занятие № 6. Изучение конструкций кабельных муфт. | 2 |
| Практическое занятие № 7. Составление технологических карт разделки кабеля и монтажа муфт. | 2 |
| Практическое занятие № 8. Составление технологических карт монтажа электропроводки. | 2 |
| **Тема 1.3** Эксплуатация и ремонт силового электрооборудования | **Содержание учебного материала** | **22** |  |
| Общие сведения об эксплуатации и ремонте электродвигателей: осмотр, надзор за выполнением инструкций заводов-изготовителей, контроль за температурой подшипников, обмоток, корпусов; | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| Проверка технического состояния электродвигателей , вибрации, допустимых отклонений центровки валов различных муфт; наличия смазки в подшипниках и смена смазки; износа щеток и их замена. | 2 |
| Обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | 2 |  |
| Проверка соответствия уставок автоматических выключателей и токов плавких вставок предохранителей токам, защищаемых двигателей и проводам, питающим эти электродвигатели; эксплуатация электрооборудования грузоподъемных машин; профилактика, проверка технических характеристик. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| Эксплуатация и ремонт силовых распределительных шкафов; периодичность осмотров распределительных устройств (РУ) напряжением до 1000 В. Неисправности распределительных устройств и способы их устранения. Проверка сопротивления изоляции электрооборудования. Правила безопасности при эксплуатации и ремонте электрооборудования. Планирование работы бригады по эксплуатации и ремонту электроустановок. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| Проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей.  Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей переменного тока. Заполнение протокола. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| Составление структурно-технологической схемы ремонта электрических машин | 2 |
| Определение трудоемкости ремонта | 2 |
| Определение численности ремонтного персонала | 2 |
| **В том числе, лабораторных работ** | **2** |  |
| Лабораторная работа № 2 Проверка сопротивления изоляции отходящих линий.  Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей, отходящих линий от силового распределительного шкафа питающего электрооборудование цеха.  Оформление протокола | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| **Тема 1.4** Эксплуатация кабельных линий | **Содержание учебного материала** | **10** |  |
| Приёмка в эксплуатацию кабельных линий после монтажа. Документация.  Осмотр концевых муфт, осмотр кабельных колодцев, осмотр туннелей, шахт и каналов на подстанциях. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| Основные марки, технические характеристики кабелей. Исполнительная документация кабельных линий, проложенных в земле. | 2 |
| Осмотры трассы кабельных линий, проложенных в земле. Земляные работы вблизи трассы. | 2 |
| Профилактические измерения в кабельных линиях: контроль сопротивления изоляции. | 2 |
|  | Тепловые испытания кабеля. Измерение блуждающих токов.  Защита кабелей от электрохимической коррозии | 2 |
| **Тема 1.5** Эксплуатация и ремонт трансформаторных подстанций и распределительных устройств | **Содержание учебного материала** | **20** |  |
| Приёмка в эксплуатацию электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Измерения. Испытания. Текущий и капитальный ремонты.  Основные технические данные трансформаторных подстанций (ТП). Условия эксплуатации и ремонта отдельно стоящей и внутрицеховой подстанций. Осмотр силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов и распределительных щитков. Проверка контактов аппаратов распределительных устройств (РУ), проверка болтовых соединений. Соответствие параметров отдельных элементов технических нормам.  Параллельная и раздельная работа трансформаторов. Включение трансформаторов на параллельную работу. Фазировка трансформаторов.  Восстановление трансформаторного масла. Влияние нагрузки трансформатора на износ и изоляцию.  Ведение технической и эксплуатационной документации. Контроль качества заземления. Контроль уровня масла внутри бака. Проверка состояния помещений подстанций. Периодичность осмотров ТП. Приемка трансформаторов и распределительных пунктов в эксплуатацию после выполнения электромонтажных и ремонтных работ. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| Изучение способов сушки обмоток электрических машин и трансформаторов | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| Изучение пусконаладочных работ после монтажа электрических машин и трансформаторов | 2 |
| Определение несимметрии фаз обмотки электродвигателя. | 2 |
| Фазировка электродвигателя при монтаже | 2 |
| Изучение способов монтажа заземляющих устройств | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | **8** |  |
| Практическое занятие №2 Режимы работы трансформаторов | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| Практическое занятие № 9. Изучение способов ревизии силовых масляных трансформаторов | 2 |
| Практическое занятие № 10. Измерения сопротивления изоляции | 2 |
| Практическое занятие № 16. Расчет заземляющего устройства | 2 |
| **Промежуточная аттестация** | | **2** |  |
| **Производственная практика**  **Виды работ**  -ознакомление с правилами безопасности при эксплуатации электрических машин;  -участие в составлении графика ремонтов электрических машин;  -участие в процессе разборки и сборки электрических машин;  -участие в работах по снятию рабочих характеристик электрических машин;  -разработка эксплуатационной документации на электрическую машину, трансформатор;  -участие в работах по снятию механических характеристик электропривода.  **-**ознакомление с правилами безопасности при эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий;  -участие в составлении эксплуатационной документации на электроустановку;  -участие в организации работ по эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий;  **-**ознакомление со схемами управления электрооборудования;  -участие в выполнении электрических измерений при эксплуатации электрооборудования;  -проектирование электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  -участие в организации допуска к выполнению работ в действующих электроустановках;  -организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности труда;  -участие в проведении различных видов инструктажа по охране труда.  -ознакомление с правилами безопасности при выполнении ремонтных работ электрооборудования промышленных и гражданских зданий;  -участие в выявлении неисправностей электрооборудования промышленных и гражданских зданий;  -участие в планировании и выполнении ремонтов электрооборудования промышленных и гражданских зданий;  -участие в выполнении работ по проведению модернизации электрооборудования промышленных и гражданских зданий;  -участие в оценке состояния электрооборудования промышленных и гражданских зданий;  -участие в осуществлении контроля качества проведения ремонтных работ. | | **108** | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 09 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4  ПК 4.5 |
| **Всего** | | **201** |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП.

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электрических измерений и электрических цепей» и «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления», оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП.

Мастерские: - электротехническая; -монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования, оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП*.*

3.2. Учебно-методическое обеспечение

**3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания**

1.Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 740 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17697-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537043

2.Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2024. — 271 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2103198

3.Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве : учебник / И.А. Либерман. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-003434-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1836103>

4.Сибикин, Ю. Д., Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий : справочное издание / Ю. Д. Сибикин. — Москва : КноРус, 2021. — 281 с. — ISBN 978-5-406-05754-4. — URL: https://book.ru/book/938029 — Текст : электронный.

**3.2.2. Дополнительные источники**

1. Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:<https://urait.ru/bcode/517783> (дата обращения: 14.09.2023).

<https://urait.ru/viewer/elektricheskie-sistemy-i-seti-energosberezhenie-517783#page/10>

2. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:<https://urait.ru/bcode/513864> (дата обращения: 14.09.2023).

<https://urait.ru/book/organizaciya-i-metodika-proizvodstvennogo-obucheniya-elektromonter-kabelschik-513864>

4. Контроль и оценка результатов освоения   
профессионального модуля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код ПК, ОК** | **Критерии оценки результата  (показатели освоенности компетенций)** | **Формы контроля и методы оценки** |
| ПК. 4.1. Обслуживать оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса. | Осуществление оценивания технического состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.  Демонстрация знаний, по оценке технического состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.  Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.  Чтение схем и чертежей при монтаже оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.  Использование нормативно-справочной литературы и документации;  Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования.  Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.  Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.  Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.  Демонстрация умения применять различные виды испытаний после монтажа оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса.  Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.  Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.  Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | * Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; * Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; * Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; * Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; * наблюдением за выполнением практических работ; * фронтального устного опроса; * Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; * Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля;   Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ03.  Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.  Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике.  Экзамен квалификационный. |
| ПК. 4.2. Выполнять монтаж и наладку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. | Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Чтение схем и чертежей при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  Использование нормативно-справочной литературы и документации;  Точность и скорость определения неисправностей в работе.  Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.  Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.  Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.  Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| ПК. 4.3. Выполнять ремонт электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. | Осуществление оценивания технического состояния при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Чтение схем и чертежей  Использование нормативно-справочной литературы и документации;  Точность и скорость определения неисправностей в работе.  Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.  Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления  Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.  Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.  Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| ПК. 4.4. Выполнять ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них | Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ  Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ  Использование нормативно-справочной литературы и документации;  Точность и скорость определения неисправностей в работе.  Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ.  Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.  Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ.  Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.  Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.  Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| ПК. 4.5. Обслуживание технологического оборудования с электронными схемами управления | Осуществление оценивания технического состояния при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления  Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления Использование нормативно-справочной литературы и документации;  Точность и скорость определения неисправностей в работе.  Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления  Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики.  Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ.  Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.  Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.  Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| **ОК 1.** Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач.  Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |
| **ОК 2**. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |
| **ОК 3.** Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации;  Применение современной научной профессиональной терминологии; |
| **ОК 4.** Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик.  Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |
| **ОК 9.** Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |

**Приложение 1.5**

**к ОПОП по специальности**

**08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования**

**промышленных и гражданских зданий**

**Рабочая программа профессионального модуля**

# «ПМ.05\* ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

**202\_5\_ г.**

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

[1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4](#_Toc162370387)

[1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы 4](#_Toc162370388)

[1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля 4](#_Toc162370389)

[1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП 4](#_Toc162370390)

[2. Структура и содержание профессионального модуля 4](#_Toc162370391)

[2.1. Трудоемкость освоения модуля 4](#_Toc162370392)

[2.2. Структура профессионального модуля 5](#_Toc162370393)

[2.3. Содержание профессионального модуля 6](#_Toc162370394)

[2.4. Курсовой проект (работа) 7](#_Toc162370395)

[3. Условия реализации профессионального модуля 8](#_Toc162370397)

[3.1. Материально-техническое обеспечение 8](#_Toc162370398)

[3.2. Учебно-методическое обеспечение 8](#_Toc162370399)

[4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 8](#_Toc162370400)

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«**ПМ 05\*** **Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих**»

* 1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности *«*Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих*»*.

Профессиональный модуль включен в *вариативную часть образовательной программы.*

* 1. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код ОК, ПК** | **Уметь** | **Знать** | **Владеть навыками** |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части  определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы  выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы  владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах  оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить  структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях  основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте  методы работы в профессиональной и смежных сферах  порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | *-* |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации  выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска  оценивать практическую значимость результатов поиска  применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач  использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности  использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности  приемы структурирования информации  формат оформления результатов поиска информации  современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и  программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | *-* |
| ОК 3 | -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности  -применять современную научную профессиональную терминологию  -определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования  -выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи  -определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности, выявлять источники финансирования  -презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности  -определять источники достоверной правовой информации  -составлять различные правовые документы  -находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать  -оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | -содержание актуальной нормативно-правовой документации  -современная научная и профессиональная терминология  -возможные траектории профессионального развития и самообразования  -основы предпринимательской деятельности, правовой и финансовой грамотности  -правила разработки презентации  -основные этапы разработки и реализации проекта | - |
| ОК 4 | организовывать работу коллектива и команды  взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива  психологические особенности личности | *-* |
| ОК 9 | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы  участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности  кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)  писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы  основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности  особенности произношения  правила чтения текстов профессиональной направленности | *-* |
| ПК 5.1\*. | пробивать гнезда, отверстия и борозды по готовой разметке. Забивать вручную электроды заземления;  - устанавливать заделывать детали крепления для силовых сетей освещения и шин заземления (винты, шурупы, закрепы);  - устанавливать скобы, крюки и опорные конструкции;  - выполнять вспомогательные работы при прокладке кабелей, производить снятие джутового покрова, укрывать кабели в траншеях и каналах;  - изготавливать мелкие детали крепления и прокладки, не требующие точных размеров;  - окрашивать провода, кабели и шины заземления;  - выполнять под руководством электромонтажников высших разрядов простейшие работы по монтажу силового электрооборудования;  - читать простейшие схемы силовых сетей и освещению;  - бережно обращаться с инструментами, экономно расходовать материал;  - применять передовые методы работ, организации труда и рабочего места;  - выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; | назначение схемы соединений и устройство силовых сетей;  - номенклатуру наиболее распространенных марок проводов и кабелей, сортамент стали;  - основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электрических конструкций;  - основные виды крепежных деталей, электромонтажных изделий, другие материалы, применяемые при монтаже соловых сетей и освещения;  - назначение, устройство и правила пользования инструментами, применяемыми при электромонтажных работах;  - основные сведения по технологии монтажа и демонтажа простейших проводок;  - основные сведения из электротехники в объеме, необходимом для монтажа осветительных и силовых сетей;  - передовые методы организации труда и рабочего места;  - требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;  - производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка;  - правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; | выполнения простейших работ по монтажу и демонтажу осветительных и силовых проводок |

* 1. Обоснование часов вариативной части ОПОП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **№, наименование темы** | **Объем часов** | **Обоснование включения в рабочую программу** |
| 1 | ПМ 05\*. Электромонтаж | 220 | Введение МКД обусловлено освоением умений и получение знаний позволяет поднять уровень профессиональной компетенции выпускников, выработать необходимые умения, обеспечивающие контроль качества электрического и электромеханического оборудования, точность и скорости чтения чертежей, точность и грамотность оформления технической документации; |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование составных частей модуля** | **Объем в часах** | **В т.ч. в форме практической подготовки** |
| Учебные занятия | 76 | 36 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная | *108* | *108* |
| производственная | *-* | *-* |
| Промежуточная аттестация, в том числе:  *МДК 05.01\* в форме дифференцированного зачета*  *УП 05 в форме дифференцированного зачета* | 2 | - |
| Всего | **220** | **144** |

2.2. Структура профессионального модуля

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1\* | Раздел 1. Электромонтаж | **76** | **36** | **76** | 76 | - | **-** |  |  |
| Учебная практика | **108** | **108** |  |  | | | **108** |  |
| Производственная практика | **-** | **-** |  |  | | |  | **-** |
|  | Промежуточная аттестация | **2** | **-** |  |  | | |  |  |
|  | ***Всего:*** | ***220*** | **144** | ***76*** | ***76*** | ***-*** | ***-*** | **108** | **-** |

2.3. Содержание профессионального модуля

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем** | **Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия,** | | **Объем, ак. ч. /  в том числе  в форме практической подготовки, ак. ч.** | **Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы** |
| **1** | **2** | | **3** |  |
| **МДК.05.01\* Электромонтаж** | | | **76** |  |
| **Тема 1.** Общие вопросы получения и передачи электрической энергии | **Содержание учебного материала** | | **2** |  |
| 1 | Введение. (Фильм о профессии) Квалификационная характеристика электромонтажника. Профессия и специализация электромонтажников. История развития электромонтажного производства. Основные термины и определения  Природные энергоресурсы и особенности электрической энергии. Достоинства и недостатки электрической энергии.  Виды электрических станций. Организация электроснабжения | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **Тема 1.2** Общие сведения о зданиях (помещениях и сооружениях) | Содержание учебного материала | | **8** |  |
| 1 | Классификация и виды зданий и сооружений. Организация и технология строительного производства. Понятие о СНиП | 2 |  |
| 2 | Характеристика помещений по характеру окружающей среды. Характеристика помещений по пожаро и взрывоопасности. Характеристика помещений по опасности поражения электрическим током  Классификация строительных оснований по степени горючести. Степени защиты электрооборудования. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **4** |  |
| 3 | Практическая работа № 1 «Характеристика производственных помещений» | **2** | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 4 | Практическая работа № 2 «Требования, предъявляемые к строительной части сооружений, принимаемых под монтаж. | **2** |
| **Тема 1. 3** Организация и структура электромонтажного производства. | Содержание учебного материала | | **2** |  |
| 1 | Структура электромонтажного предприятия.  Инженерные службы электромонтажного производства. Подготовка и организация производства. Основные этапы производства электромонтажных работ. Организационные формы производства работ. Подготовка и организация производства.  Индустриализация электромонтажных работ. Механизация электромонтажных работ | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **Тема 1. 4** Основные сведения об электропроводках. | Содержание учебного материала | | **6** |  |
| 1 | Определение электропроводок. Виды электропроводок. Устройство и способы монтажа электропроводок. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 2 | Определение марки и вида кабельного изделия в зависимости от вида прокладки и условий окружающей среды | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **2** |  |
| 3 | Практическая работа № 3 «Определение марки и вида кабельного изделия в зависимости от вида прокладки и условий окружающей среды» | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **Тема 1.5** Электромонтажные изделия и материалы | **Содержание учебного материала** | | **8** |  |
| 1 | Основные материалы, применяемые при производстве кабелей, проводов и шнуров. Конструкция кабельных изделий  Маркировка и буквенные обозначения силовых кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией. Маркировка и буквенные обозначения проводов  Маркировка и буквенные обозначения шнуров. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 2 | Металл, трубы, гофра, кабель-каналы применяемые при выполнении электромонтажных работ, изоляционные ленты, электроизоляционные материалы.  Монтажные и электроустановочные изделия (кабельные конструкции, лотки, короба) Изделия для крепления проводов, кабелей, труб. Изделия для оконцевания и соединения проводов и кабелей | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **4** |  |
| 3 | Практическая работа № 4 «Маркировка и конструкция проводов, кабелей и шнуров» | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 4 | Практическая работа № 5 «Сборные конструкции для прокладки проводов, кабелей и труб. Изделия для крепления проводов, кабелей и труб» | 2 |
| **Тема 1. 6** Основные приемы и способы выполнения электромонтажных работ | **Содержание учебного материала** | | **14** |  |
| 1 | Электромонтажные механизмы, инструменты и принадлежности Механизмы для пробивных и крепежных работ. Механизмы для резки проводов и кабелей  Способы конструктивного исполнения контактных соединений | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 2 | Подготовка концов жил проводов и кабелей к сращиванию и оконцеванию. Присоединение алюминиевых жил проводов к контактным выводам.  Ответвление проводами с медными или алюминиевыми жилами от магистральных линий без их разрезания. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 3 | Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО.  Соединение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах. Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой трубчатыми наконечниками.  Соединение опрессовкой медных жил сечением 16-240 мм² в гильзах. Оконцевание опрессовкой медных жил медными кабельными наконечниками | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 4 | Пайка электромонтажных соединений. Припои и флюсы | 2 |  |
| 5 | Соединение алюминиевых жил электросваркой с помощью угольного электрода и токопроводящего зажима. Соединение алюминиевых жил с медными с помощью угольного электрода. Соединение алюминиевых жил в клещах с двумя угольными электродами.  Способы соединения, ответвления и оконцевания медных жил пайкой Оформление жил в «кольцо» | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **6** |  |
| 5 | Практическая работа № 6 «.Ответвление проводами с медными или алюминиевыми жилами от магистральных линий без их разрезания» | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 6 | Практическая работа № 7 «Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО» | 2 |
| 7 | Практическая работа № 8 «Способы соединения, ответвление и оконцевания медных жил с последующей пропайкой жил» | 2 |
| **Тема 1. 7**  Схемы электроснабжения и электропроводка в квартирах | Содержание учебного материала | | **8** |  |
| 1 | Типы электрических схем. Основные условно-графические изображения злектроустановочных изделий на планах  Принципиальные схемы распределения электроэнергии | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 2 | Схемы распределения электроэнергии в подъезде, доме, квартире. Схемы подключения счетчиков электрической энергии | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **4** |  |
| 3 | Практическая работа № 9 «Изучение условно-графичесих и принципиальных схем электропроводки» | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 4 | Практическая работа № 10 «Составление монтажной схемы электропроводки по однолинейной схеме электроснабжения» | 2 |
| **Тема 1. 8.** Устройство и монтаж электропроводок | **Содержание учебного материала** | | **8** |  |
| 1 | Технологическая последовательность монтажа электропроводок. Монтаж открытых электропроводок плоским проводом | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 2 | Монтаж скрытых электропроводок плоским проводом | 2 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **4** |  |
| 3 | Практическая работа №11 «Монтаж открытых электропроводок плоским проводом» | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 4 | Практическая работа №12 «Монтаж скрытых электропроводок плоским проводом» | 2 |
| **Тема 1.9** Устройство и монтаж основного электрооборудования силовых электроустановок | **Содержание учебного материала** | | **6** |  |
| 1 | Основное оборудование силовых электроустановок  Асинхронные двигатели, автоматические выключатели, предохранители, контакторы, пускатели, кнопки. Схема управления двигателем при помощи не реверсивного магнитного пускателя. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 2 | Составление монтажной схемы управления асинхронного электродвигателя при помощи не реверсивного магнитного пускателя. Схема управления двигателем при помощи реверсивного магнитного пускателя | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **2** |  |
| 3 | Практическая работа №13 «Составление монтажной схемы при помощи реверсивного магнитного пускателя» | 2 |  |
| **Тема 1.10** Разметочные, пробивные и крепежные работы | **Содержание учебного материала** | | **2** |  |
| 1  2 | Разметка трасс электропроводок. Инструменты для разметочных работ Разметка мест установки коммутационных аппаратов и светильников.  Пробивные работы. Способа выполнения пробивных работ. Крепежные работы. Способы крепления деталей и узлов при монтаже. Схемы крепления. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **2** |  |
| 3 | Практическая работа №14 «Выполнение крепежных работ» | 2 |  |
| **Тема 1.11** Основные операции слесарных работ | **Содержание учебного материала** | | **18** |  |
| 1 | Виды слесарных работ и их назначение. Рабочий и контрольно-измерительный инструмент. Приемка, сортировка учет и хранение проката. Правка проката. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 2 | Изготовление шаблонов, разметка. Пространственная разметка и ее особенности  Механическая резка и рубка. Гибка металла. Опиливание металла | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 3 | Обработка отверстий. (Сверление, зенкерование, зенкование, развертывание)  Пробивка отверстий, нарезание резьбы  Такелажные работы | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **В том числе, практических занятий и лабораторных работ** | | **12** |  |
| 4 | Практическая работа № 15 «Разметка» | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| 5 | Практическая работа №16 «Резка и гибка» | 4 |
| 6 | Практическая работа №17 «Опиливание» | 4 |
| **Тема 1.12.**  **Основы сварочного производства и такелажных работ** | **Содержание учебного материала** | | **2** |  |
| 1 | Виды и типы сварок, применяемые при электромонтажных работах  Электродуговая сварка. Аргоновая сварка | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **Тема 1.13. Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ** | **Содержание учебного материала** | | **2** |  |
| 1 | Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям. Действие тока на человека. Средства защиты. Помощь пострадавшему. Меры безопасности при работе на высоте. Меры безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом. Меры безопасности при работе в электроустановках | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета** | | | **2** |  |
| **Всего по МДК** | | | **76** |  |
| **Учебная практика**  **Виды работ:**  Ознакомление с видами слесарных работ, применяемых при подготовке производства электромонтажных работ.  Ознакомление с рабочим и контрольно-измерительным инструментом применяемым при выполнении слесарных работ  Участие в выполнении слесарных работ :разметка, правка и гибка металла, рубка и резка металла, опиливание металла и обработка отверстий  Ознакомление с кабелями, проводами, шнурами. Кабельные конструкции. Изделия для крепления проводов и кабелей .Металл, трубы, гофры, кабель-каналы.  Участие в выполнении контактных соединений. Опрессовка. Пайки. Сварка  Участие в прокладке проводов и кабелей. Монтаж открытых электропроводок плоским проводом, проводом в двойной изоляции, не бронированным кабелем  Участие в выполнении слесарного и электромонтажного квалификационного задания (работы).  выполнять подключение кабелей и проводов к силовому оборудованию;  - устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную причину;  - производить несложный ремонт силового оборудования;  - производить работы по монтажу проводных силовых сетей различными способами;  - пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа силовых электропроводок;  - производить замену поврежденного участка силовой электропроводки;  - использовать измерительные и испытательные приборы;  - производить несложный ремонт распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;  - производить демонтаж неисправных приборов и аппаратов вторичных цепей | | | **108** | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04  ОК 09 ПК 5.1 |
| **Всего** | | | **220** |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет Общепрофессиональных дисциплин и МДК, оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП.

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Электрических измерений и электрических цепей» и «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления», оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП.

Мастерские: - электротехническая; -монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования, оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые) в соответствии с приложением 3 ОПОП*.*

3.2. Учебно-методическое обеспечение

**3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания**

1.Бычков, А. В. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий: учебное издание / Бычков А. В., Савватеев А. С., Бычкова О. М. - Москва : Академия, 2021. - 192 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-library.ru - Текст : электронный

2.Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513195

3.Полищук, В. И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования : учебное пособие / В.И. Полищук. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 203 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016457-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2117630

4.Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов : учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-652-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2103207

5.Щербаков, Е. Ф. Электрические аппараты : учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 303 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-797-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2084333

**3.2.2. Дополнительные источники**

1.Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901877221?marker=6540IN> (дата обращения 17.12.2021).

2.СП 10.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования // Электронный фонд нормативно-правовых документов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/566249684> (дата обращения 17.12.2021).

3.Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики / С. М. Аполлонский, Ю. В. Куклев, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 256 с. — ISBN 978-5-507-47223-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/352085 (дата обращения: 12.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Контроль и оценка результатов освоения   
профессионального модуля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код ПК, ОК** | **Критерии оценки результата  (показатели освоенности компетенций)** | **Формы контроля и методы оценки** |
| ПК 5.1\*. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности | пробивать гнезда, отверстия и борозды по готовой разметке. Забивать вручную электроды заземления;  - устанавливать заделывать детали крепления для силовых сетей освещения и шин заземления (винты, шурупы, закрепы);  - устанавливать скобы, крюки и опорные конструкции;  - выполнять вспомогательные работы при прокладке кабелей, производить снятие джутового покрова, укрывать кабели в траншеях и каналах;  - изготавливать мелкие детали крепления и прокладки, не требующие точных размеров;  - окрашивать провода, кабели и шины заземления;  - выполнять под руководством электромонтажников высших разрядов простейшие работы по монтажу силового электрооборудования;  - читать простейшие схемы силовых сетей и освещению;  - бережно обращаться с инструментами, экономно расходовать материал;  - применять передовые методы работ, организации труда и рабочего места;  - выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;. | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений;  Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов;  Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий;  Текущий контроль в форме:  защиты практических занятий;  наблюдением за выполнением практических работ;  фронтального устного опроса;  Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций;  Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля;  Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ005\*. |
| **ОК 1.** Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач.  Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы.  Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике.  Экзамен квалификационный. |
| **ОК 2**. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |
| **ОК 3.** Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации;  Применение современной научной профессиональной терминологии; |
| **ОК 4.** Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик.  Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |
| **ОК 9.** Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |